ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на пусконаладочные работы	
 Основание - рабочая документация	Сметная стоимость - 	1 541,999 тыс.руб	
 Чертежи № 			
 			
 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в уровень цен декабря 2019г.	
 СНБ- ФЕР-2001 (Приказ Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр)	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	0,69	165,95	0	114,51	114,51	0	12,96	8,94	
 	(0) 	V=(8+6+6+42+4+3)/100	100 точек	165,95	0			0	0	0	
 2	ФЕРп03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа № 4-8	42	47,13	0	1 979,46	1 979,46	0	3,6	151,2	
 	(0) 		1 устройство	47,13	0			0	0	0	
 3	ФЕРп03-01-004-01	Установка теплообменная с количеством нагревателей 1	3	37,73	0	113,19	113,19	0	2,88	8,64	
 	(0) 		1 установка	37,73	0			0	0	0	
 4	ФЕРп03-01-065-01	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода	3	142,56	0	427,68	427,68	0	10,54	31,62	
 	(0) 		1 узел	142,56	0			0	0	0	
 5	ФЕРп03-01-011-01	Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	2	14,75	0	29,5	29,5	0	1,1	2,2	
 	(0) 		1 устройство	14,75	0			0	0	0	
 6	ФЕРп03-01-011-03	Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха	88	83,87	0	7 380,56	7 380,56	0	6,2	545,6	
 	(0) 		1 устройство	83,87	0			0	0	0	
 7	ФЕРп03-01-011-05	Регулировочно-запорное устройство клапан обратный	14	27,06	0	378,84	378,84	0	2	28	
 	(0) 		1 устройство	27,06	0			0	0	0	
 8	ФЕРп03-01-011-06	Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий	69	41,94	0	2 893,86	2 893,86	0	3,1	213,9	
 	(0) 		1 устройство	41,94	0			0	0	0	
 9	ФЕРп03-01-022-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5	8	97,4	0	779,2	779,2	0	7,2	57,6	
 	(0) 		1 вентиляционная сеть	97,4	0			0	0	0	
 10	ФЕРп03-01-022-02	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 (ПВ1	6	136,49	0	818,94	818,94	0	10,1	60,6	
 	(0) 		1 вентиляционная сеть	136,49	0			0	0	0	
 11	ФЕРп03-01-051-01	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей до 6	6	467,51	0	2 805,06	2 805,06	0	34,56	207,36	
 	(0) 		1 система	467,51	0			0	0	0	
 12	ФЕРп03-01-060-01	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	2	399,17	0	798,34	798,34	0	29,5	59	
 	(0) 		1 установка	399,17	0			0	0	0	
 13	ФЕРп03-01-045-01	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 4	34	31,11	0	1 057,74	1 057,74	0	2,3	78,2	
 	(0) 		1 помещение	31,11	0			0	0	0	
 14	ФЕРп03-01-045-03	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 20	1	54,63	0	54,63	54,63	0	4,04	4,04	
 	(0) 		1 помещение	54,63	0			0	0	0	
 ИТОГО:	19 631,51	19 631,51	0	1 456,9	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого в базисных ценах	
 Зарплата	19631,51	1	19 631,51	
 Итого		19 631,51	
 Пусконаладочные работы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)	
 Накладные расходы	(19631,51+0)*72%*0,85	61%	11 975,22	
 Сметная прибыль	(19631,51+0)*40%*0,8	32%	6 282,08	
 Итого		18 257,3	
 Итого		37 888,81	
 Итого в текущих ценах	
 Итого в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2019г. к ФЕР-2001: Архангельская область, районы Крайнего Севера, Пусконаладочные работы)	37888,81*33,25	33,25	1 259 802,93	
 Поправочный коэффициент к индексам ФЕР (Крайний Север) СМР=1,02	1259802,93*1,02	1,02	1 284 998,99	
 Итого		1 284 998,99	
 НДС	1284998,99*0,2	20%	256 999,8	
 Итого		1 541 998,79	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ