Уважаемые партнеры,

Обследовав объект, с существующей проблемой проникновения воды в подвальное помещение и  ознакомившись с проектной документацией, наша компания готова выполнить комплексный ремонт гидроизоляции и усиление наружных и внутренних стен фундамента (толщина стен 1м).

Подробный перечень и стоимость производимых работ:

| № п/п | Наименование работ | Работа | Материал | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость работ за ед. (руб) | Общая стоимость за работу | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость материалов за ед. (руб.) | Общая стоимость материалов |  |
| Подготовительные работы по общему объему производства работ (165м2). |
| 1 | Демонтаж: внутренней отделки, старой штукарурки, битумной рулонной гидроизоляции (стены+50см пола от стены). Включая в стоимость расходный материал: Пика-лопатка | 165 | м2 | 840,00 | 138 600,00 | 5,00 | шт. | 1 350,00 | 6 750,00 | 145 350,00 |
| 2 | Уборка (погрузка в мешки и вынос вручную) строительного мусора в контейнер. Включая в стоимость расходный материал: Мешки для строительного мусора | 165 | м2 | 365,00 | 60 225,00 | 450,00 | шт. | 15,00 | 6 750,00 | 66 975,00 |
| 3 | Вывоз мусора | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | конт. | 4 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Итого по разделу: | 230 325,00 |
| Устройство отсечной (горизонтальной) гидроизоляции внутренних стен (толщина стены 1м) с обеих сторон (14м.п.). |
| 4 | Бурение скважин под установочные пакеры диаметром 10 мм (15шт./м.п). Включая в стоимость расходный материал: Буры SDS+ | 14 | м.п | 1 360,00 | 19 040,00 | 5,00 | шт. | 560,00 | 2 800,00 | 21 840,00 |
| 5 | Продувка, очистка отверстий (скважин) | 14 | м.п | 240,00 | 3 360,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 360,00 |
| 6 | Установка пакеров (инъекционных штуцеров). Включая в стоимость расходный материал: Пакеры (Германия). | 14 | м.п | 110,00 | 1 540,00 | 210,00 | шт. | 170,00 | 35 700,00 | 37 240,00 |
| 7 | Инъектирование эластичных полиуретановых смол CarboCrackSeal (Германия). | 14 | м.п | 2 300,00 | 32 200,00 | 50,00 | кг | 1 650,00 | 82 500,00 | 114 700,00 |
| 8 | Демонтаж (удаление) пакеров (инъекционных штуцеров) | 14 | м.п | 120,00 | 1 680,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| Итого по разделу: | 178 820,00 |
| Гидроизоляция и усиление наружных кирпичных стен фундамента методом инъектирования в тело конструкции (106м2). |
| 9 | Бурение скважин под установочные пакеры диаметром 14-18мм (12шт/м2). Включая в стоимость расходный материал: Буры SDS+ | 106 | м2 | 1 360,00 | 144 160,00 | 14,00 | шт. | 560,00 | 7 840,00 | 152 000,00 |
| 10 | Продувка, очистка отверстий | 106 | м2 | 240,00 | 25 440,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 25 440,00 |
| 11 | Установка пакеров (инъекционных штуцеров) (12шт/м2). Включая в стоимость расходный материал: Пакеры (Германия). | 106 | м2 | 110,00 | 11 660,00 | 1 272,00 | шт. | 170,00 | 216 240,00 | 227 900,00 |
| 12 | Гидроизоляция и усиление наружных стен безусадочными цементными и полиуретановыми смолами CarboStop U, Беведол WX-Беведан и CarboCrackSeal (Германия). | 106 | м2 | 3 200,00 | 339 200,00 | 1 253,00 | кг | 1 780,00 | 2 230 340,00 | 2 569 540,00 |
| 13 | Демонтаж (удаление) пакеров (инъекционных штуцеров) | 106 | м2 | 120,00 | 12 720,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 12 720,00 |
| Итого по разделу: | 2 987 600,00 |
| Устройство поверхностной обмазочной гидроизоляции наружных и внутренних стен с заведением на пол (50см) изнутри подвального помещения (165м2). |
| 14 | Шлифовка и зачистка основания. Включая в стоимость расходный материал: Шлифовальный алмазный диск | 165 | м2. | 430,00 | 70 950,00 | 7,00 | шт. | 1 270,00 | 8 890,00 | 79 840,00 |
| 15 | Заделка выбоин в строительной конструкции ремонтным составом INDUCRET-BIS S/40 (Германия) | 165 | м2 | 270,00 | 44 550,00 | 150,00 | кг. | 110,00 | 16 500,00 | 61 050,00 |
| 16 | Нанесение поверхностной обмазочной гидроизоляции в два слоя. Включая в стоимость материал: Двухкомпонентный эластичный состав AQUAFIN-2KM (Германия). | 165 | м2. | 1 800,00 | 297 000,00 | 16,00 | шт. | 12 267,00 | 196 272,00 | 493 272,00 |
| Итого по разделу: | 634 162,00 |
| Итого: | 4 030 907,00 |
| Транспортные расходы 3% | 120 927,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО без НДС: | 4 151 834,21 |

Общая стоимость работ, включая материал, составляет 4 151 834,21 (Четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре) рубля 21 копейка. Без НДС на основании УСНО от 22.10.2015 г.

Технология производства работ изложена в приложении №1 к настоящему письму.

На основании наших сложившихся партнерских отношений, цены на материал  для вашей компании,  мы зафиксировали на уровне курса EUR 75.00

Гарантию на выполненные работы компания предоставляет сроком на 3 года.