|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Ед/изм** | **Обьем работ**  | **Стоимость,руб** | **Стоимостьвсего**  |
| Замена существующих светильников на новые  | шт. | 74 |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Материал** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена за ед/руб**  | **Стоимость, руб** |
| Светильник тип INLED/PS 3450Lm 2700-3500K 170-260B/50Гц/38Вт | шт. | 74 |  |  |
| Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ (Электрокабель Кольчугино) | м | 20 |  |  |
| Зажим 2273-202 безвинтовой, 2х(0,5-2,5) кв.мм, для меди («Wago») | шт. | 60 |  |  |
| Зажим 2273-204 безвинтовой, 4х(0,5-2,5) кв.мм, для меди («Wago») | шт. | 30 |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |