| Утверждена Исполнитель: |  | Согласована Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| «14» марта 2016 г. |  | « » ________________2016 г. |

СМЕТА

(локальный сметный расчет)

Ремонт санитарно-технического узла

(Москва,

| № | Наименование работ | ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж труб горячего и холодного водоснабжения, унитаза, раковины. | шт | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Монтаж стен из ГКЛ | м2 | 62 | 550,00 | 34100,00 |
| 3 | Монтаж потолка из ГКЛ | м2 | 11 | 550,00 | 6050,00 |
| 4 | Обработка стен грунтовкой | м2 | 62 | 50,00 | 3100,00 |
| 5 | Обработка потолка грунтовкой | м2 | 11 | 50,00 | 3100,00 |
| 6 | Шлифовка пола | м2 | 11 | 150,00 | 1650,00 |
| 7 | Обработка пола грунтовкой | м2 | 11 | 50,00 | 550,00 |
| 8 | Укладка наливного пола | м2 | 11 | 450,00 | 4950,00 |
| 9 | Монтаж труб горячего и холодного водоснабжения | м | 24 | 500,00 | 12000,00 |
| 10 | Монтаж раковины с арматурой | шт | 1 | 2200,00 | 2200,00 |
| 11 | Монтаж унитаза с арматурой | шт | 1 | 2200,00 | 2200,00 |
| 12 | Монтаж светильников | шт | 2 | 900,00 | 1800,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 71700,00 |

Итого сумма работ – 71700,00 рублей

в том числе НДС-18% - 10937,29 рублей

| № | Наименование материалов | ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .ГКЛ Влагостойкий КНАУФ ПЛУК (3000*1200*12,5) | шт | 20 | 395,00 | 7900,00 |
| 2 | Профиль КНАУФ ПП 60/27 3м | шт | 54 | 139,00 | 7506,00 |
| 3 | Профиль КНПУФ ПМ 28/27 3м | шт | 19 | 99,00 | 1881,00 |
| 4 | Подвес прямой КНАУФ для профиля | шт | 80 | 6,90 | 552,00 |
| 5 | Грунт универсальный 10л | шт | 2 | 288,00 | 576,00 |
| 6 | Саморезы металлические 3,5*25 | упаковка | 2 | 351,00 | 702,00 |
| 7 | Дюбель 6*40 | упаковка | 2 | 375,00 | 750,00 |
| 8 | Штукатурка Радуга -34 12кг | шт | 4 | 1181,00 | 4724,00 |
| 9 | Колеровка радуга | шт | 1 | 840,00 | 840,00 |
| 10 | Грунт UZIN 19 7л | шт | 1 | 750,00 | 750,00 |
| 11 | Наливной пол UZIN 1325 25 кг | шт | 3 | 1940,00 | 5820,00 |
| 12 | Пластиковый трубы диаметр 20 мм | шт | 15 | 90,00 | 1350,00 |
| 14 | Унитаз Компакт Виста | шт | 1 | 2295,00 | 2295,00 |
| 14 | Раковина | шт | 1 | 889,00 | 889,00 |
| 15 | Сифон | шт | 1 | 197,00 | 197,00 |
| 16 | Смеситель | шт | 1 | 420,00 | 420,00 |
| 17 | Светильники | шт | 2 | 495,00 | 990,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 38142,00 |

Итого сумма материалов – 38142,00 рублей

в том числе НДС-18% - 5818,27 рублей

Итого по смете – 109842,00 рублей

В том числе НДС-18%-16755,56

Составил:________________________________________

Генеральный директор

Проверил___________________________________________

должность, подпись (инициалы, фамилия)