ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект - Административно-бытовое здание. Отопление. Вентиляция	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
 на монтажные и пусконаладочные работы	
 Основание - рабочая документация	Сметная стоимость - 	2 148,155 тыс.руб	
 Чертежи №	Нормативная трудоемкость - 	675,83 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	138,831 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в уровень цен декабря 2019г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Отопление	
 1	ТЕР18-03-001-03	Установка конвекторов	0,225	1 634,27	238,53	367,71	305,49	53,67	96,57	21,73	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=(4*0,5+19*1+1*1,5)/100; ЗП=1318,18*1,03; ЭММ=231,58*1,03; ЗПм=20,84*1,03	100 кВт	1 357,73	21,47			4,83	1,06	0,24	
 2	Прайс	Электроконвектор универсальный со встроеннымустройством управления ЭВУБ 0,5/220	4	2 365,25		9 461		
 			шт.					
 3	Прайс	Электроконвектор универсальный со встроеннымустройством управления ЭВУБ 1,0/220	19	3 265,36		62 041,84		
 			шт.					
 4	Прайс	Электроконвектор универсальный со встроеннымустройством управления ЭВУБ 1,5/220	1	4 212,41		4 212,41		
 			шт.					
 Вентиляция П1/П1*	
 5	ТЕР20-06-002-01	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	1	1 094,94	119,91	1 094,94	641,62	119,91	43,71	43,71	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=611,07*1,05; ЭММ=114,2*1,05; ЗПм=4,33*1,05	1 камера	641,62	4,55			4,55	0,22	0,22	
 6	Прайс	Приточная установка канального типа в составе:	1	0		0		
 			шт.					
 7	Прайс	Клапан утепленный воздушный Канал-Гермик-С-60-30-LM230А	1	23 250,17		23 250,17		
 			шт.					
 8	Прайс	Фильтр канальный прямоугольный Канал-ФКП-60-30-G4	1	5 321,63		5 321,63		
 			шт.					
 9	Прайс	Воздухонагреватель канальный электрический Канал-ЭКВ-60-30-22,5	1	28 639,21		28 639,21		
 			шт.					
 10	Прайс	Вентилятор канальный прямоугольный Канал-ПКВ-60-30-4-380	2	45 698,54		91 397,08		
 			шт.					
 11	Прайс	Гибкая вставка Канал-ГКВ-60-30	4	2 036,25		8 145		
 			шт.					
 12	Прайс	Клапан унифицированный канальный воздушный Канал-Регуляр-60-30-LM230А	2	15 652,41		31 304,82		
 			шт.					
 13	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	86,43	46,43	86,43	35,79	46,43	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	35,79	4,6			4,6	0,29	0,29	
 14	Прайс	Щит управления ШСАУ (общий) КА-17.78.01113	1	12 563,14		12 563,14		
 			шт.					
 15	Прайс	Типовой комплект автоматики к приточной установке КА-17.78.01113	1	169 325,85		169 325,85		
 			шт.					
 16	ТЕР20-02-006-02	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм	1	48,87	2,43	48,87	26,38	2,43	1,84	1,84	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=25,12*1,05; ЭММ=2,31*1,05; ЗПм=0*1,05	1 шт.	26,38	0			0	0	0	
 17	Прайс	Воздухонагреватель канальный электрический Канал-ЭКВ-315-3,0	1	5 632,14		5 632,14		
 			шт.					
 18	ТЕР20-02-006-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм	1	55,16	2,26	55,16	23,36	2,26	1,63	1,63	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=22,25*1,05; ЭММ=2,15*1,05; ЗПм=0*1,05	1 шт.	23,36	0			0	0	0	
 19	Прайс	Клапан противопожарный с приводом Belimo O125 КЛОП-1(30)-НО-125(Фл)-МВ(220)-К	1	16 589,32		16 589,32		
 			шт.					
 20	ТЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	2	31,43	1,96	62,86	29,16	3,92	1,03	2,06	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=13,89*1,05; ЭММ=1,87*1,05; ЗПм=0*1,05	1 клапан	14,58	0			0	0	0	
 21	Прайс	Клапан обратный O250 Канал-КОЛ-К-315	2	1 025,36		2 050,72		
 			шт.					
 22	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1	23,84	2,76	23,84	20,93	2,76	1,46	1,46	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,93*1,05; ЭММ=2,63*1,05; ЗПм=0*1,05	1 решетка	20,93	0			0	0	0	
 23	Прайс	Наружная решетка (жалюзийная) 700х300 АРН 700х300	1	1 436		1 436		
 			шт.					
 24	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	2	23,84	2,76	47,68	41,86	5,52	1,46	2,92	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,93*1,05; ЭММ=2,63*1,05; ЗПм=0*1,05	1 решетка	20,93	0			0	0	0	
 25	Прайс	Воздухораспределительная решетка РВ-1 200х100	2	1 020		2 040		
 			шт.					
 26	ТЕР20-02-001-08	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг	13	76,21	47,82	990,73	267,02	621,66	1,45	18,85	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	V=5+4+4; ЗП=19,56*1,05; ЭММ=45,54*1,05; ЗПм=0*1,05	1 воздухораспределитель	20,54	0			0	0	0	
 27	Прайс	Диффузор универсальный ДПУ-М100	5	252,2		1 261		
 			шт.					
 28	Прайс	Диффузор универсальный ДПУ-М125	4	306,2		1 224,8		
 			шт.					
 29	Прайс	Диффузор универсальный ДПУ-М160	4	405,5		1 622		
 			шт.					
 30	ТЕР20-01-002-11	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	0,02	2 407,21	127,97	48,14	27,99	2,56	100,06	2	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=1332,8*1,05; ЭММ=121,88*1,05; ЗПм=5,5*1,05	100 м2	1 399,44	5,78			0,12	0,28	0,01	
 31	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 600х300х0,7	1	2 318,7		2 318,7		
 			м					
 32	ТЕР20-01-002-10	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	0,03	3 371,65	126,18	101,15	55,8	3,79	132,98	3,99	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=1771,29*1,05; ЭММ=120,17*1,05; ЗПм=7,47*1,05	100 м2	1 859,85	7,84			0,24	0,38	0,01	
 33	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 400х300х0,7	2	1 839,8		3 679,6		
 			м					
 34	ТЕР20-01-002-05	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм	0,16	4 318,38	138,53	690,94	364,56	22,16	162,91	26,07	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=2047,15*1,06*1,05; ЭММ=131,93*1,05; ЗПм=8,45*1,05; ТЗТ=153,69*1,06	100 м2	2 278,48	8,87			1,42	0,43	0,07	
 35	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O315х0,6	13	630		8 190		
 			м					
 36	ТЕР20-01-002-04	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	0,095	4 792,01	170,99	455,24	236,41	16,24	177,93	16,9	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=162,85*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2	2 488,55	10,73			1,02	0,52	0,05	
 37	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O250х0,6	10	497		4 970		
 			м					
 38	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,256	4 789,79	168,77	1 226,19	637,07	43,21	177,93	45,55	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	V=(2,5+8+7,1+8)/100; ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2 	2 488,55	10,73			2,75	0,52	0,13	
 39	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O200х0,5	3	398		1 194		
 			м					
 40	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O160х0,5	13	320		4 160		
 			м					
 41	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O125х0,5	15	249		3 735		
 			м					
 42	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O100х0,5	21	199		4 179		
 			шт.					
 43	Прайс	Дроссель-клапан универсальный воздушный Канал-ДКК-100	5	925,77		4 628,85		
 			шт.					
 44	Прайс	Дроссель-клапан универсальный воздушный Канал-ДКК-125	3	969,5		2 908,5		
 			шт.					
 45	Прайс	Дроссель-клапан универсальный воздушный Канал-ДКК-160	1	1 026,44		1 026,44		
 			шт.					
 46	ТЕР26-01-009-01	Изоляция матами минераловатными	0,54	350,92	69,07	189,5	151,36	37,3	18,85	10,18	
 	(0) 	V=3*0,04+21*0,02	1 м3 изоляции	280,3	0			0	0	0	
 47	Прайс	Тепловая изоляция кашированная алюминиевой фольгой Lamella Mat ROCKWOOL S=40 мм	3	900		2 700		
 			м2					
 48	Прайс	Лента стальная бандажная перфорированная ЛС1 19х07х30 ГОСТ 4986-79	4	50		200		
 			м					
 49	Прайс	Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-А	2	50		100		
 			м					
 50	Прайс	Тепловая изоляция кашированная алюминиевой фольгой Lamella Mat ROCKWOOL S=20 мм	21	750		15 750		
 			м2					
 51	Прайс	Лента стальная бандажная перфорированная ЛС1 19х07х30 ГОСТ 4986-79	22	50		1 100		
 			м					
 52	Прайс	Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-А	14	50		700		
 			м					
 53	Прайс	Металлоконструкции из сортовой стали (опоры, детали крепления)	16	1 652,36		26 437,76		
 			кг					
 54	Прайс	Металлоконструкции из листовой стали по ГОСТ 19903-74 s=1,0 мм (фасонные части, детали крепления)	7	3 625,25		25 376,75		
 			кг					
 Вентиляция П2	
 55	ТЕР20-06-002-01	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	1	1 094,94	119,91	1 094,94	641,62	119,91	43,71	43,71	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=611,07*1,05; ЭММ=114,2*1,05; ЗПм=4,33*1,05	1 камера	641,62	4,55			4,55	0,22	0,22	
 56	Прайс	Приточная установка канального типа в составе:	1	0		0		
 			шт.					
 57	Прайс	Клапан универсальный воздушный Канал-КВ-100-LM230А	1	8 563,25		8 563,25		
 			шт.					
 58	Прайс	Фильтр канальный для круглых каналов Канал-ФКК-100	1	1 232,36		1 232,36		
 			шт.					
 59	Прайс	Воздухонагреватель канальный электрический Канал-ЭКВ-К-100-1,2	1	4 123,52		4 123,52		
 			шт.					
 60	Прайс	Вентилятор канальный для круглых каналов Канал-ВЕНТ-125	1	5 236,21		5 236,21		
 			шт.					
 61	Прайс	Быстроразъемный монтажный хомут Канал-МК-125	2	129,16		258,32		
 			шт.					
 62	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	86,43	46,43	86,43	35,79	46,43	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	35,79	4,6			4,6	0,29	0,29	
 63	Прайс	Щит управления ШСАУ КА-17.78.01114	1	9 586,32		9 586,32		
 			шт.					
 64	Прайс	Типовой комплект автоматики к приточной установке КА-17.78.01114	1	98 654,36		98 654,36		
 			шт.					
 65	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1	23,84	2,76	23,84	20,93	2,76	1,46	1,46	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,93*1,05; ЭММ=2,63*1,05; ЗПм=0*1,05	1 решетка	20,93	0			0	0	0	
 66	Прайс	Наружная решетка (жалюзийная) 150х150 АРН 150х150	1	652		652		
 			шт.					
 67	ТЕР20-02-001-08	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг	1	76,21	47,82	76,21	20,54	47,82	1,45	1,45	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,56*1,05; ЭММ=45,54*1,05; ЗПм=0*1,05	1 воздухораспределитель	20,54	0			0	0	0	
 68	Прайс	Диффузор универсальный ДПУ-М100	1	252,2		252,2		
 			шт.					
 69	ТЕР20-01-002-02	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	0,007	4 789,8	168,77	33,53	17,42	1,18	177,93	1,25	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19; ТЕР20ТЧПр20.1п3.1	ЗП=2235,9*1,05*1,06; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2	2 488,56	10,73			0,08	0,52	0	
 70	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 150х150х0,5	1	786,07		786,07		
 			м					
 71	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,025	4 789,79	168,77	119,74	62,21	4,22	177,93	4,45	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	V=(0,5+2)/100; ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2 	2 488,55	10,73			0,27	0,52	0,01	
 72	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O125х0,5	1	249		249		
 			м					
 73	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O100х0,5	5	199		995		
 			шт.					
 74	ТЕР26-01-009-01	Изоляция матами минераловатными	0,06	350,92	69,07	21,06	16,82	4,14	18,85	1,13	
 	(0) 	V=1*0,04+1*0,02	1 м3 изоляции	280,3	0			0	0	0	
 75	Прайс	Тепловая изоляция кашированная алюминиевой фольгой Lamella Mat ROCKWOOL S=40 мм	1	900		900		
 			м2					
 76	Прайс	Лента стальная бандажная перфорированная ЛС1 19х07х30 ГОСТ 4986-79	1,5	50		75		
 			м					
 77	Прайс	Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-А	1	695		695		
 			м					
 78	Прайс	Тепловая изоляция кашированная алюминиевой фольгой Lamella Mat ROCKWOOL S=20 мм	1	750		750		
 			м2					
 79	Прайс	Лента стальная бандажная перфорированная ЛС1 19х07х30 ГОСТ 4986-79	1	50		50		
 			м					
 80	Прайс	Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-А	1	50		50		
 			м					
 81	Прайс	Металлоконструкции из сортовой стали (опоры, детали крепления)	2	1 652,36		3 304,72		
 			кг					
 82	Прайс	Металлоконструкции из листовой стали по ГОСТ 19903-74 s=1,0 мм (фасонные части, детали крепления)	1	3 625,25		3 625,25		
 			кг					
 ПЕ1	
 83	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	2	23,84	2,76	47,68	41,86	5,52	1,46	2,92	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,93*1,05; ЭММ=2,63*1,05; ЗПм=0*1,05	1 решетка	20,93	0			0	0	0	
 84	Прайс	Переточная решетка АП 600х250	2	985		1 970		
 			шт.					
 В1	
 85	ТЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	73,94	8,64	73,94	61,23	8,64	3,98	3,98	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=58,31*1,05; ЭММ=8,23*1,05; ЗПм=0,2*1,05	1 вентилятор	61,23	0,21			0,21	0,01	0,01	
 86	Прайс	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-125	1	5 236,21		5 236,21		
 			шт.					
 87	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	86,43	46,43	86,43	35,79	46,43	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	35,79	4,6			4,6	0,29	0,29	
 88	Прайс	Щит управления ШСАУ КА-17.74.02522	1	0		0		
 			шт.					
 89	Прайс	Типовой комплект автоматики к приточной установке КА-17.74.02522	1	79 658,36		79 658,36		
 			шт.					
 90	Прайс	Быстроразъемный монтажный хомут Канал-МК-125	2	129,16		258,32		
 			шт.					
 91	ТЕР20-02-004-10	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам	1	54,26	3,43	54,26	41,07	3,43	2,83	2,83	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=39,11*1,05; ЭММ=3,27*1,05; ЗПм=0*1,05	1 клапан	41,07	0			0	0	0	
 92	Прайс	Клапан обратный лепестковый Канал-КОЛ-К-125	1	431,53		431,53		
 			шт.					
 93	ТЕР20-02-001-08	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг	2	76,21	47,82	152,42	41,08	95,64	1,45	2,9	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,56*1,05; ЭММ=45,54*1,05; ЗПм=0*1,05	1 воздухораспределитель	20,54	0			0	0	0	
 94	Прайс	Диффузор универсальный ДПУ-М100	2	252,2		504,4		
 			шт.					
 95	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1	12,38	1,86	12,38	6,9	1,86	0,47	0,47	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=6,57*1,05; ЭММ=1,77*1,05; ЗПм=0*1,05	1 зонт	6,9	0			0	0	0	
 96	Прайс	Зонт крышный круглый ЗК-125	1	236,52		236,52		
 			шт.					
 97	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,091	4 789,79	168,77	435,87	226,46	15,36	177,93	16,19	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	V=(8+1,1)/100; ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2 	2 488,55	10,73			0,98	0,52	0,05	
 98	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O125х0,5	17	249		4 233		
 			м					
 99	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O100х0,5	3	199		597		
 			м					
 100	Прайс	Дроссель-клапан универсальный воздушный Канал-ДКК-100	1	925,77		925,77		
 			шт.					
 101	Прайс	Металлоконструкции из сортовой стали (опоры, детали крепления)	4	1 652,36		6 609,44		
 			кг					
 102	Прайс	Металлоконструкции из листовой стали по ГОСТ 19903-74 s=1,0 мм (фасонные части, детали крепления)	2	3 625,25		7 250,5		
 			кг					
 В2	
 103	ТЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	73,94	8,64	73,94	61,23	8,64	3,98	3,98	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=58,31*1,05; ЭММ=8,23*1,05; ЗПм=0,2*1,05	1 вентилятор	61,23	0,21			0,21	0,01	0,01	
 104	Прайс	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-200	1	7 155,59		7 155,59		
 			шт.					
 105	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	86,43	46,43	86,43	35,79	46,43	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	35,79	4,6			4,6	0,29	0,29	
 106	Прайс	Щит управления ШСАУ КА-17.74.02523	1	0		0		
 			шт.					
 107	Прайс	Типовой комплект автоматики к приточной установке КА-17.74.02523	1	79 653,25		79 653,25		
 			шт.					
 108	Прайс	Быстроразъемный монтажный хомут Канал-МК-200	2	326,78		653,56		
 			шт.					
 109	ТЕР20-02-004-10	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам	1	54,26	3,43	54,26	41,07	3,43	2,83	2,83	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=39,11*1,05; ЭММ=3,27*1,05; ЗПм=0*1,05	1 клапан	41,07	0			0	0	0	
 110	Прайс	Клапан обратный лепестковый Канал-КОЛ-К-200	1	575,93		575,93		
 			шт.					
 111	ТЕР20-02-001-08	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг	4	76,21	47,82	304,84	82,16	191,28	1,45	5,8	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	V=1+3; ЗП=19,56*1,05; ЭММ=45,54*1,05; ЗПм=0*1,05	1 воздухораспределитель	20,54	0			0	0	0	
 112	Прайс	Диффузор универсальный ДПУ-М100	1	252,2		252,2		
 			шт.					
 113	Прайс	Диффузор универсальный ДПУ-М160	3	405,5		1 216,5		
 			шт.					
 114	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1	12,38	1,86	12,38	6,9	1,86	0,47	0,47	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=6,57*1,05; ЭММ=1,77*1,05; ЗПм=0*1,05	1 зонт	6,9	0			0	0	0	
 115	Прайс	Зонт крышный круглый ЗК-160	1	365,25		365,25		
 			шт.					
 116	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,115	4 789,79	168,77	550,83	286,18	19,41	177,93	20,46	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	V=(2,5+8+1)/100; ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2 	2 488,55	10,73			1,23	0,52	0,06	
 117	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O200х0,5	1	398		398		
 			м					
 118	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O160х0,5	13	320		4 160		
 			м					
 119	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O100х0,5	5	199		995		
 			м					
 120	Прайс	Дроссель-клапан универсальный воздушный Канал-ДКК-100	1	925,77		925,77		
 			шт.					
 121	Прайс	Металлоконструкции из сортовой стали (опоры, детали крепления)	4	1 652,36		6 609,44		
 			кг					
 122	Прайс	Металлоконструкции из листовой стали по ГОСТ 19903-74 s=1,0 мм (фасонные части, детали крепления)	2	3 625,25		7 250,5		
 			кг					
 В3	
 123	ТЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	73,94	8,64	73,94	61,23	8,64	3,98	3,98	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=58,31*1,05; ЭММ=8,23*1,05; ЗПм=0,2*1,05	1 вентилятор	61,23	0,21			0,21	0,01	0,01	
 124	Прайс	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-200	1	7 155,59		7 155,59		
 			шт.					
 125	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	86,43	46,43	86,43	35,79	46,43	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	35,79	4,6			4,6	0,29	0,29	
 126	Прайс	Щит управления ШСАУ КА-17.74.02524	1	0		0		
 			шт.					
 127	Прайс	Типовой комплект автоматики к приточной установке КА-17.74.02524	1	79 960		79 960		
 			шт.					
 128	Прайс	Быстроразъемный монтажный хомут Канал-МК-200	2	326,78		653,56		
 			шт.					
 129	ТЕР20-02-001-08	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг	1	76,21	47,82	76,21	20,54	47,82	1,45	1,45	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,56*1,05; ЭММ=45,54*1,05; ЗПм=0*1,05	1 воздухораспределитель	20,54	0			0	0	0	
 130	Прайс	Диффузор универсальный ДПУ-М200	1	455,3		455,3		
 			шт.					
 131	ТЕР20-02-004-10	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам	1	54,26	3,43	54,26	41,07	3,43	2,83	2,83	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=39,11*1,05; ЭММ=3,27*1,05; ЗПм=0*1,05	1 клапан	41,07	0			0	0	0	
 132	Прайс	Клапан обратный лепестковый Канал-КОЛ-К-200	1	575,93		575,93		
 			шт.					
 133	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1	12,38	1,86	12,38	6,9	1,86	0,47	0,47	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=6,57*1,05; ЭММ=1,77*1,05; ЗПм=0*1,05	1 зонт	6,9	0			0	0	0	
 134	Прайс	Зонт крышный круглый ЗК-160	1	235,36		235,36		
 			шт.					
 135	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,105	4 789,79	168,77	502,93	261,3	17,72	177,93	18,68	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	V=(2,5+8)/100; ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2 	2 488,55	10,73			1,13	0,52	0,05	
 136	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O200х0,5	1	398		398		
 			м					
 137	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O160х0,5	13	320		4 160		
 			м					
 138	Прайс	Металлоконструкции из сортовой стали (опоры, детали крепления)	4	1 652,36		6 609,44		
 			кг					
 139	Прайс	Металлоконструкции из листовой стали по ГОСТ 19903-74 s=1,0 мм (фасонные части, детали крепления)	2	3 625,25		7 250,5		
 			кг					
 В4	
 140	ТЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	73,94	8,64	73,94	61,23	8,64	3,98	3,98	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=58,31*1,05; ЭММ=8,23*1,05; ЗПм=0,2*1,05	1 вентилятор	61,23	0,21			0,21	0,01	0,01	
 141	Прайс	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-315	1	10 492,2		10 492,2		
 			шт.					
 142	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	86,43	46,43	86,43	35,79	46,43	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	35,79	4,6			4,6	0,29	0,29	
 143	Прайс	Щит управления ШСАУ КА-17.74.02525	1	0		0		
 			шт.					
 144	Прайс	Типовой комплект автоматики к приточной установке КА-17.74.02525	1	79 960		79 960		
 			шт.					
 145	Прайс	Быстроразъемный монтажный хомут Канал-МК-315	2	401,02		802,04		
 			шт.					
 146	ТЕР20-02-001-08	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг	3	76,21	47,82	228,63	61,62	143,46	1,45	4,35	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,56*1,05; ЭММ=45,54*1,05; ЗПм=0*1,05	1 воздухораспределитель	20,54	0			0	0	0	
 147	Прайс	Диффузор универсальный ДПУ-М160	3	405,5		1 216,5		
 			шт.					
 148	ТЕР20-02-004-10	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам	1	54,26	3,43	54,26	41,07	3,43	2,83	2,83	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=39,11*1,05; ЭММ=3,27*1,05; ЗПм=0*1,05	1 клапан	41,07	0			0	0	0	
 149	Прайс	Клапан обратный лепестковый Канал-КОЛ-К-315	1	1 069,84		1 069,84		
 			шт.					
 150	ТЕР20-02-009-02	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм	1	12,38	1,86	12,38	6,9	1,86	0,47	0,47	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=6,57*1,05; ЭММ=1,77*1,05; ЗПм=0*1,05	1 зонт	6,9	0			0	0	0	
 151	Прайс	Зонт крышный круглый ЗК-250	1	365,24		365,24		
 			шт.					
 152	ТЕР20-01-002-04	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	0,07	4 792,01	170,99	335,44	174,2	11,97	177,93	12,46	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=162,85*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2	2 488,55	10,73			0,75	0,52	0,04	
 153	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O250х0,6	7	497		3 479		
 			м					
 154	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,027	4 789,79	168,77	129,32	67,19	4,56	177,93	4,8	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	V=(1,5+1,2)/100; ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2 	2 488,55	10,73			0,29	0,52	0,01	
 155	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O200х0,5	2	398		796		
 			м					
 156	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O160х0,5	2	320		640		
 			м					
 157	Прайс	Металлоконструкции из сортовой стали (опоры, детали крепления)	2	1 652,36		3 304,72		
 			кг					
 158	Прайс	Металлоконструкции из листовой стали по ГОСТ 19903-74 s=1,0 мм (фасонные части, детали крепления)	1	3 625,25		3 625,25		
 			кг					
 В5	
 159	ТЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	73,94	8,64	73,94	61,23	8,64	3,98	3,98	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=58,31*1,05; ЭММ=8,23*1,05; ЗПм=0,2*1,05	1 вентилятор	61,23	0,21			0,21	0,01	0,01	
 160	Прайс	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-125	1	5 236,21		5 236,21		
 			шт.					
 161	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	86,43	46,43	86,43	35,79	46,43	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	35,79	4,6			4,6	0,29	0,29	
 162	Прайс	Щит управления ШСАУ КА-17.74.02526	1	0		0		
 			шт.					
 163	Прайс	Типовой комплект автоматики к приточной установке КА-17.74.02526	1	79 960		79 960		
 			шт.					
 164	Прайс	Быстроразъемный монтажный хомут Канал-МК-125	2	229,16		458,32		
 			шт.					
 165	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	2	23,84	2,76	47,68	41,86	5,52	1,46	2,92	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,93*1,05; ЭММ=2,63*1,05; ЗПм=0*1,05	1 решетка	20,93	0			0	0	0	
 166	Прайс	Воздухораспределительная решетка РВ-1 200х100	2	1 020		2 040		
 			шт.					
 167	ТЕР20-02-004-10	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам	1	54,26	3,43	54,26	41,07	3,43	2,83	2,83	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=39,11*1,05; ЭММ=3,27*1,05; ЗПм=0*1,05	1 клапан	41,07	0			0	0	0	
 168	Прайс	Клапан обратный лепестковый Канал-КОЛ-К-125	1	430,53		430,53		
 			шт.					
 169	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1	12,38	1,86	12,38	6,9	1,86	0,47	0,47	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=6,57*1,05; ЭММ=1,77*1,05; ЗПм=0*1,05	1 зонт	6,9	0			0	0	0	
 170	Прайс	Зонт крышный круглый ЗК-125	1	236,14		236,14		
 			шт.					
 171	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,03	4 789,79	168,77	143,69	74,66	5,06	177,93	5,34	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2 	2 488,55	10,73			0,32	0,52	0,02	
 172	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O125х0,5	6	249		1 494		
 			м					
 173	Прайс	Металлоконструкции из сортовой стали (опоры, детали крепления)	1,5	1 652,36		2 478,54		
 			кг					
 174	Прайс	Металлоконструкции из листовой стали по ГОСТ 19903-74 s=1,0 мм (фасонные части, детали крепления)	0,5	3 625,25		1 812,63		
 			кг					
 В6	
 175	ТЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	73,94	8,64	73,94	61,23	8,64	3,98	3,98	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=58,31*1,05; ЭММ=8,23*1,05; ЗПм=0,2*1,05	1 вентилятор	61,23	0,21			0,21	0,01	0,01	
 176	Прайс	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-200	1	7 155,59		7 155,59		
 			шт.					
 177	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	86,43	46,43	86,43	35,79	46,43	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	35,79	4,6			4,6	0,29	0,29	
 178	Прайс	Щит управления ШСАУ КА-17.74.02527	1	0		0		
 			шт.					
 179	Прайс	Типовой комплект автоматики к приточной установке КА-17.74.02527	1	79 960		79 960		
 			шт.					
 180	Прайс	Быстроразъемный монтажный хомут Канал-МК-200	2	326,78		653,56		
 			шт.					
 181	ТЕР20-02-004-10	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам	1	54,26	3,43	54,26	41,07	3,43	2,83	2,83	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=39,11*1,05; ЭММ=3,27*1,05; ЗПм=0*1,05	1 клапан	41,07	0			0	0	0	
 182	Прайс	Клапан обратный лепестковый Канал-КОЛ-К-200	1	575,93		575,93		
 			шт.					
 183	ТЕР20-02-001-08	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг	2	76,21	47,82	152,42	41,08	95,64	1,45	2,9	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,56*1,05; ЭММ=45,54*1,05; ЗПм=0*1,05	1 воздухораспределитель	20,54	0			0	0	0	
 184	Прайс	Диффузор универсальный ДПУ-М100	1	252,2		252,2		
 			шт.					
 185	Прайс	Диффузор универсальный ДПУ-М160	1	306,2		306,2		
 			шт.					
 186	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1	12,38	1,86	12,38	6,9	1,86	0,47	0,47	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=6,57*1,05; ЭММ=1,77*1,05; ЗПм=0*1,05	1 зонт	6,9	0			0	0	0	
 187	Прайс	Зонт крышный круглый ЗК-160	1	296,52		296,52		
 			шт.					
 188	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,07	4 789,79	168,77	335,29	174,2	11,81	177,93	12,46	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	V=(2,5+4+0,5)/100; ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2 	2 488,55	10,73			0,75	0,52	0,04	
 189	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O200х0,5	1	398		398		
 			м					
 190	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O160х0,5	6	320		1 920		
 			м					
 191	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O100х0,5	2	199		398		
 			м					
 192	Прайс	Дроссель-клапан универсальный воздушный Канал-ДКК-100	1	925,77		925,77		
 			шт.					
 193	Прайс	Металлоконструкции из сортовой стали (опоры, детали крепления)	2	1 652,36		3 304,72		
 			кг					
 194	Прайс	Металлоконструкции из листовой стали по ГОСТ 19903-74 s=1,0 мм (фасонные части, детали крепления)	1	3 625,25		3 625,25		
 			кг					
 ВЕ1	
 195	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1	23,84	2,76	23,84	20,93	2,76	1,46	1,46	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,93*1,05; ЭММ=2,63*1,05; ЗПм=0*1,05	1 решетка	20,93	0			0	0	0	
 196	Прайс	Воздухораспределительная решетка РВ-1 150х100	1	1 000		1 000		
 			шт.					
 197	ТЕР20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	49,96	3,28	49,96	39,83	3,28	2,92	2,92	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=37,93*1,05; ЭММ=3,12*1,05; ЗПм=0*1,05	1 дефлектор	39,83	0			0	0	0	
 198	Прайс	Дефлектор активный ТВ-125	1	2 300		2 300		
 			шт.					
 199	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,011	4 789,79	168,77	52,69	27,37	1,86	177,93	1,96	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	V=1,1/100; ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2 	2 488,55	10,73			0,12	0,52	0,01	
 200	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O100х0,5	3	199		597		
 			м					
 201	Прайс	Металлоконструкции из сортовой стали (опоры, детали крепления)	1	1 652,36		1 652,36		
 			кг					
 202	Прайс	Металлоконструкции из листовой стали по ГОСТ 19903-74 s=1,0 мм (фасонные части, детали крепления)	1	3 625,25		3 625,25		
 			кг					
 ВЕ2	
 203	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1	23,84	2,76	23,84	20,93	2,76	1,46	1,46	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,93*1,05; ЭММ=2,63*1,05; ЗПм=0*1,05	1 решетка	20,93	0			0	0	0	
 204	Прайс	Переточная решетка АП 300х150	1	500		500		
 			шт.					
 ВЕ3	
 205	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	2	23,84	2,76	47,68	41,86	5,52	1,46	2,92	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=19,93*1,05; ЭММ=2,63*1,05; ЗПм=0*1,05	1 решетка	20,93	0			0	0	0	
 206	Прайс	Переточная решетка АП 600х250	2	650		1 300		
 			шт.					
 МО1, МО2	
 207	ТЕР20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	49,96	3,28	49,96	39,83	3,28	2,92	2,92	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=37,93*1,05; ЭММ=3,12*1,05; ЗПм=0*1,05	1 дефлектор	39,83	0			0	0	0	
 208	Прайс	Дефлектор активный ТВ-160	1	3 965,25		3 965,25		
 			шт.					
 209	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,045	4 789,79	168,77	215,54	111,98	7,59	177,93	8,01	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	V=4,5/100; ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2 	2 488,55	10,73			0,48	0,52	0,02	
 210	Прайс	Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованногогорячекатаного проката по ГОСТ 14918-80 O160х0,5	7	320		2 240		
 			м					
 211	Прайс	Дроссель-клапан универсальный воздушный Канал-ДКК-160	2	1 026,44		2 052,88		
 			шт.					
 212	Прайс	Металлоконструкции из сортовой стали (опоры, детали крепления)	1,5	1 652,36		2 478,54		
 			кг					
 213	Прайс	Металлоконструкции из листовой стали по ГОСТ 19903-74 s=1,0 мм (фасонные части, детали крепления)	1	3 625,25		3 625,25		
 			кг					
 К1, К2	
 214	ТЕР20-06-018-03	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт	2	179,97	14,45	359,94	129,64	28,9	3,84	7,68	
 	(0) 		1 сплит-система	64,82	0			0	0	0	
 215	[101-2388]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	1	97,94		97,94		
 			шт.					
 216	Прайс	Кондиционер (сплит-система) холодопроизводительность 2,3 кВт MITSUBISHI ELECTRIC в составе:	2	0		0		
 			шт.					
 217	Прайс	- наружный блок, потребляемая мощность N=0,715 кВт MU-GA20VB	2	32 658,25		65 316,5		
 		V=1*2	шт.					
 218	Прайс	- внутренний блок, потребляемая мощность N=0,035 кВт MSC-GE20VB	2	16 523,36		33 046,72		
 		V=1*2	шт.					
 219	Прайс	- труба медная: газ O9,52 мм (3/8’)	10	143,65		1 436,5		
 		V=5*2	м					
 220	Прайс	- труба медная: жидкость O6,35 м (1/4’)	10	129,21		1 292,1		
 		V=5*2	м					
 221	Прайс	Шланг дренажный из гибких армированных труб O16	10	65,3		653		
 			м					
 222	Прайс	Теплоизоляция толщиной s =9,0 мм, для изоляции медного трубопровода (газ) К-FLEX ST 9х10	5	89		445		
 			м					
 223	Прайс	Теплоизоляция толщиной s =9,0 мм, для изоляции медного трубопровода (жидкость) К-FLEX ST 9х8	5	82		410		
 			м					
 224	Прайс	Теплоизоляция толщиной s =9,0 мм, для изоляции дренажного трубопровода К-FLEX ST 9x18	10	126,35		1 263,5		
 			м					
 225	ТЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	11	45,79	0,9	503,69	200,97	9,9	1,21	13,31	
 	(0) 		1 шт.	18,27	0			0	0	0	
 ИТОГО:	13 175,52	6 777,8	2 309,06	471,25	
 			63,94	3,64	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	6777,8*12,68	12,68	85 943	
 Машины и механизмы	2309,06*6,6	6,6	15 240	
 Материалы	4088,64*2,68	2,68	10 958	
 Итого по неучтенным материалам		1 485 356	
 Итого		1 597 497	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224)	
 Накладные расходы	(305,49+4,83)*12,68*128%*0,85	109%	4 289	
 Сметная прибыль	(305,49+4,83)*12,68*83%*0,8	66%	2 597	
 Итого		6 886	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (5, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 55, 65, 67, 69, 71, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 103, 109, 111, 114, 116, 123, 129, 131, 133, 135, 140, 146, 148, 150, 152, 154, 159, 165, 167, 169, 171, 175, 181, 183, 186, 188, 195, 197, 199, 203, 205, 207, 209, 214, 215)	
 Накладные расходы	(5816,84+22,31)*12,68*128%*0,85	109%	80 704	
 Сметная прибыль	(5816,84+22,31)*12,68*83%*0,8	66%	48 867	
 Итого		129 571	
 Электромонтажные работы на других объектах (13, 62, 87, 105, 125, 142, 161, 177)	
 Накладные расходы	(286,32+36,8)*12,68*95%*0,85	81%	3 319	
 Сметная прибыль	(286,32+36,8)*12,68*65%*0,8	52%	2 131	
 Итого		5 450	
 Теплоизоляционные работы (46, 74)	
 Накладные расходы	(168,18+0)*12,68*100%*0,85	85%	1 813	
 Сметная прибыль	(168,18+0)*12,68*70%*0,8	56%	1 194	
 Итого		3 007	
 Итого		1 742 411	
 Компенсация НДС на материалы и машины/механизмы без учета зарплаты машинистов	(15240-811+1496314)*0,2	20%	302 149	
 Всего :Накладные расходы	90125	100%	90 125	
 Всего :Сметная прибыль	54789	100%	54 789	
 Компенсация НДС от накладных расходов	90125*0,2*0,1712	20%	3 086	
 Компенсация НДС от сметной прибыли	54789*0,2*0,15	20%	1 644	
 Итого		2 049 290	
 	
 №2 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	0,31	252,78	0	78,36	78,36	0	12,96	4,02	
 	(0) 	V=(10+11+8+2)/100	100 точек	252,78	0			0	0	0	
 2	ТЕРп03-01-060-01	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	2	608,04	0	1 216,08	1 216,08	0	29,51	59,02	
 	(0) 		1 установка	608,04	0			0	0	0	
 3	ТЕРп03-01-001-01	Шахта вытяжная (дефлектор)	2	19,94	0	39,88	39,88	0	1	2	
 	(0) 		1 устройство	19,94	0			0	0	0	
 4	ТЕРп03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа № 4-8	9	71,8	0	646,2	646,2	0	3,6	32,4	
 	(0) 		1 устройство	71,8	0			0	0	0	
 5	ТЕРп03-01-009-01	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха в одном месте	2	115,61	0	231,22	231,22	0	5,76	11,52	
 	(0) 		1 устройство	115,61	0			0	0	0	
 6	ТЕРп03-01-011-01	Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1	22,47	0	22,47	22,47	0	1,09	1,09	
 	(0) 		1 устройство	22,47	0			0	0	0	
 7	ТЕРп03-01-011-05	Регулировочно-запорное устройство клапан обратный	8	41,21	0	329,68	329,68	0	2	16	
 	(0) 	V=2+1+1+1+1+1+1	1 устройство	41,21	0			0	0	0	
 8	ТЕРп03-01-022-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5	9	148,36	0	1 335,24	1 335,24	0	7,2	64,8	
 	(0) 		1 вентиляционная сеть	148,36	0			0	0	0	
 9	ТЕРп03-01-022-02	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10	1	207,91	0	207,91	207,91	0	10,09	10,09	
 	(0) 		1 вентиляционная сеть	207,91	0			0	0	0	
 ИТОГО:	4 107,04	4 107,04	0	200,94	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	4107,04*12,68	12,68	52 077	
 Итого		52 077	
 Пусконаладочные работы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)	
 Накладные расходы	(4107,04+0)*12,68*65%*0,85	55%	28 642	
 Сметная прибыль	(4107,04+0)*12,68*40%*0,8	32%	16 665	
 Итого		45 307	
 Итого		97 384	
 Компенсация НДС от накладных расходов	28642*0,2*0,1712	20%	981	
 Компенсация НДС от сметной прибыли	16665*0,2*0,15	20%	500	
 Итого		98 865	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		2 148 155	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ