ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на электромонтажные и пусконаладочные работы. Система промышленного телевидения с выводом видеосигнала на 8 мониторов в ЦПУ.	
 Основание - рабочая документация	Сметная стоимость - 	126,274 тыс.руб	
 Чертежи №	Нормативная трудоемкость - 	923,22 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	11,833 тыс.руб	
 Составлена в ценах января 2000 г.	
 Составлена с использованием СНБ - ТСНБ-2001 Санкт-Петербург	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Электромонтажные работы на других объектах	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Щит питания видеонаблюдения (ЩПВН1)	
 1	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350	1	69,87	36,86	69,87	29,87	36,86	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	29,87	4,66			4,66	0,36	0,36	
 2	Поставка заказчика	Mistral 41 36M - навесной шкаф 1SPE007717F0620	1	861,00		861		
 		Цед=3420,74/3,973	шт.					
 3	Поставка заказчика	Mistral 41W - зеленая дверь 36М (3ряда) 1SPE007717F9912	1	30,24		30,24		
 		Цед=120,15/3,973	шт.					
 4	Поставка заказчика	Mistral 41W - замок с двумя ключами зеленый 1SPE007715F5010	1	146,81		146,81		
 		Цед=583,28/3,973	шт.					
 5	Поставка заказчика	Заглушка 12 модулей 1SPE007715F5650	1	45,34		45,34		
 		Цед=180,13/3,973	шт.					
 6	Поставка заказчика	ZA300 - гребенка для фиксации кабелей кабельными стяжками ZA300	1	43,34		43,34		
 		Цед=172,17/3,973	шт.					
 7	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	4	14,34	0,43	57,36	54,28	1,72	1,12	4,48	
 	(0) 	V=2+1+1	1 шт.	13,57	0,06			0,24	0	0	
 8	Поставка заказчика	S203-C32 - автоматический выключатель 2CDS253001R0324	2	334,98		669,96		
 		Цед=1330,88/3,973	шт.					
 9	Поставка заказчика	S203-B25 - автоматический выключатель 2CDS253001R0255	1	373,55		373,55		
 		Цед=1484,11/3,973	шт.					
 10	Поставка заказчика	S201-С10 - автоматический выключатель 2CDS251001R0104	1	74,91		74,91		
 		Цед=297,6/3,973	шт.					
 11	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2	2	23,29	8,62	46,58	26,6	17,24	1,13	2,26	
 	(0) 		1 шт.	13,3	1,14			2,28	0,08	0,16	
 12	Поставка заказчика	Серия multi 9 - световой индикатор со встроенным светодиодом, белый светофильтр, 110-230 В AC 18322	2	254,19		508,38		
 		Цед=1009,89/3,973	шт.					
 13	ТЕРм08-01-080-04	Блок-контактор	3	40,42	23,71	121,26	39,9	71,13	1,13	3,39	
 	(0) 	V=2+1	1 шт.	13,3	3,13			9,39	0,22	0,66	
 14	Поставка заказчика	ESB40-40/230 - контактор с 4 Н.О.контактами, напряжение катушки 230 В перем., ном. ток 40 А GHE3491102R0006	2	1 135,82		2 271,64		
 		Цед=4512,62/3,973	шт.					
 15	Поставка заказчика	ЕН04-11 - вспомогательный контактный блок с 1Н.О.+1Н.З. контактами GHE3401321R0002	2	213,84		427,68		
 		Цед=849,57/3,973	шт.					
 16	Поставка заказчика	ESB40-22/230 -контактор с 2 Н.О.+2 Н.З. контактами, напряжение катушки 230 В перем., ном. ток 40 А	1	1 264,78		1 264,78		
 		Цед=5024,99/3,973	шт.					
 17	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	2	14,34	0,43	28,68	27,14	0,86	1,12	2,24	
 	(0) 	V=1+1	1 шт.	13,57	0,06			0,12	0	0	
 18	Поставка заказчика	Е933/32 -держатель предохранителей 10х38 мм, 3-полюсный, номинальный ток 32А 2CSM153510R1801	1	670,22		670,22		
 		Цед=2662,78/3,973	шт.					
 19	Поставка заказчика	Е931/32 -держатель предохранителей 10х38 мм, 1-полюсный, номинальный ток 32А 2CSM151510R1801	1	227,12		227,12		
 		Цед=902,33/3,973	шт.					
 20	ТЕРм08-01-061-01	Предохранитель	4	32,33	4,72	129,32	53,2	18,88	1,13	4,52	
 	(0) 		1 шт.	13,3	0,63			2,52	0,04	0,16	
 21	Поставка заказчика	PV10 2A gG - предохранитель плавкий 10х38 мм, номинальное напряжение 500 В, номинальный ток 2А 06691	4	17,52		70,08		
 		Цед=69,59/3,973	шт.					
 22	ТЕРм08-01-082-01	Зажим без кожуха	0,03	644,93	25,52	19,35	16,6	0,77	47	1,41	
 	(0) 		100 шт.	553,19	3,13			0,09	0,22	0,01	
 23	Поставка заказчика	Клемма винт 4,0 мм. кв. земля 1SNA165113R1600	1	26,64		26,64		
 		Цед=105,83/3,973	шт.					
 24	Поставка заказчика	Клемма проходная 1SNA115124R0700	2	46,31		92,62		
 		Цед=184/3,973	шт.					
 25	Поставка заказчика	Торцевой фиксатор (с винтом) 1SNA206351R1600	6	9,56		57,36		
 		Цед=37,98/3,973	шт.					
 26	Поставка заказчика	Маркировка для клемм, набор L1-L2-L3-N-PE 1SNA231131R1200	1	44,19		44,19		
 		Цед=175,55/3,973	шт.					
 27	Поставка заказчика	Горизонтальная маркировка для клемм, набор от 1 до 10 1SNA231002R2500	1	44,19		44,19		
 		Цед=175,55/3,973	шт.					
 Щит распределительный видеонаблюдения (ЩРВН)	
 28	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350	1	69,87	36,86	69,87	29,87	36,86	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	29,87	4,66			4,66	0,36	0,36	
 29	Поставка заказчика	Mistral 41 18M - навесной шкаф 1SPE007717F0820	1	579,90		579,9		
 		Цед=2303,94/3,973	шт.					
 30	Поставка заказчика	Mistral 41W - зеленая дверь 18М 1SPE007717F9913	1	30,24		30,24		
 		Цед=120,15/3,973	шт.					
 31	Поставка заказчика	Mistral 41W - замок с двумя ключами зеленый 1SPE007715F5010	1	146,81		146,81		
 		Цед=583,28/3,973	шт.					
 32	Поставка заказчика	Заглушка 12 модулей 1SPE007715F5650	1	45,34		45,34		
 		Цед=180,13/3,973	шт.					
 33	Поставка заказчика	ZA300 - гребенка для фиксации кабелей кабельными стяжками ZA300	1	43,34		43,34		
 		Цед=172,17/3,973	шт.					
 34	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	5	14,34	0,43	71,7	67,85	2,15	1,12	5,6	
 	(0) 	V=1+2+1+1	1 шт.	13,57	0,06			0,3	0	0	
 35	Поставка заказчика	SD203-32 - выключатель-разъединитель 2CDD283101R0032	1	310,19		310,19		
 		Цед=1232,39/3,973	шт.					
 36	Поставка заказчика	S201-B16 - автоматический выключатель 2CDS251001R1165	2	81,42		162,84		
 		Цед=323,48/3,973	шт.					
 37	Поставка заказчика	S203-С6 - автоматический выключатель 2CDS253001R0064	1	348,94		348,94		
 		Цед=1386,33/3,973	шт.					
 38	Поставка заказчика	S201-С2 - автоматический выключатель 2CDS251001R0024	1	124,46		124,46		
 		Цед=494,46/3,973	шт.					
 39	ТЕРм08-01-082-01	Зажим без кожуха	0,01	644,93	25,52	6,45	5,53	0,26	47	0,47	
 	(0) 		100 шт.	553,19	3,13			0,03	0,22	0	
 40	Поставка заказчика	Клемма винт 4,0 мм. кв. земля 1SNA165113R1600	1	26,64		26,64		
 		Цед=105,83/3,973	шт.					
 41	Поставка заказчика	Торцевой фиксатор (с винтом) 1SNA206351R1600	2	9,56		19,12		
 		Цед=37,98/3,973	шт.					
 42	Поставка заказчика	Маркировка для клемм, набор L1-L2-L3-N-PE 1SNA231131R1200	1	44,19		44,19		
 		Цед=175,55/3,973	шт.					
 43	Поставка заказчика	Горизонтальная маркировка для клемм, набор от 1 до 10 1SNA231002R2500	1	44,19		44,19		
 		Цед=175,55/3,973	шт.					
 Шкаф ХС1	
 44	ТЕРм08-01-068-01	Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: 250	0,005	892,78	171,9	4,46	3,12	0,86	52,5	0,26	
 	(0) 		100 м	624,1	83,42			0,42	6,13	0,03	
 45	Поставка заказчика	OMEGA 3 - DIN-рейка  35х7,5 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм 02135	1	58,39		58,39		
 		Цед=232/3,973	шт.					
 46	Поставка заказчика	ST - кронштейн для DIN-рейки 02190	2	9,56		19,12		
 		Цед=38/3,973	шт.					
 47	ТЕРм08-01-082-01	Зажим без кожуха	0,06	644,93	25,52	38,7	33,19	1,53	47	2,82	
 	(0) 	V=0,03+0,03	100 шт.	553,19	3,13			0,19	0,22	0,01	
 48	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв 1SNA125486R0500	3	10,34		31,02		
 		Цед=41,09/3,973	шт.					
 49	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв, земля 1SNA165488R2700	3	33,74		101,22		
 		Цед=134,06/3,973	шт.					
 50	Поставка заказчика	Торцевой фиксатор (с винтом) 1SNA206351R1600	2	9,56		19,12		
 		Цед=37,98/3,973	шт.					
 51	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	3	14,34	0,43	43,02	40,71	1,29	1,12	3,36	
 	(0) 		1 шт.	13,57	0,06			0,18	0	0	
 52	Поставка заказчика	S201-C3 - автоматический выключатель 2CDS251001R0034	3	124,46		373,38		
 		Цед=494,46/3,973	шт.					
 Шкаф ХС2	
 53	ТЕРм08-01-068-01	Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: 250	0,005	892,78	171,9	4,46	3,12	0,86	52,5	0,26	
 	(0) 		100 м	624,1	83,42			0,42	6,13	0,03	
 54	Поставка заказчика	OMEGA 3 - DIN-рейка  35х7,5 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм 02135	1	58,39		58,39		
 		Цед=232/3,973	шт.					
 55	Поставка заказчика	ST - кронштейн для DIN-рейки 02190	2	9,56		19,12		
 		Цед=38/3,973	шт.					
 56	ТЕРм08-01-082-01	Зажим без кожуха	0,06	644,93	25,52	38,7	33,19	1,53	47	2,82	
 	(0) 	V=0,03+0,03	100 шт.	553,19	3,13			0,19	0,22	0,01	
 57	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв 1SNA125486R0500	3	10,34		31,02		
 		Цед=41,09/3,973	шт.					
 58	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв, земля 1SNA165488R2700	3	33,74		101,22		
 		Цед=134,06/3,973	шт.					
 59	Поставка заказчика	Торцевой фиксатор (с винтом) 1SNA206351R1600	2	9,56		19,12		
 		Цед=37,98/3,973	шт.					
 60	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	3	14,34	0,43	43,02	40,71	1,29	1,12	3,36	
 	(0) 		1 шт.	13,57	0,06			0,18	0	0	
 61	Поставка заказчика	S201-C3 - автоматический выключатель 2CDS251001R0034	3	124,46		373,38		
 		Цед=494,46/3,973	шт.					
 Щит ППС1 (сущ.)	
 62	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	2	14,34	0,43	28,68	27,14	0,86	1,12	2,24	
 	(0) 		1 шт.	13,57	0,06			0,12	0	0	
 63	Поставка заказчика	S203-C6 - автоматический выключатель 2CDS253001R0064	2	348,94		697,88		
 		Цед=1386,33/3,973	шт.					
 Шкаф ЩВН2	
 64	ТЕРм08-01-068-01	Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: 250	0,005	892,78	171,9	4,46	3,12	0,86	52,5	0,26	
 	(0) 
		100 м	624,1	83,42			0,42	6,13	0,03	
 65	Поставка заказчика	OMEGA 3 - DIN-рейка  35х7,5 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм 02135	1	58,39		58,39		
 		Цед=232/3,973	шт.					
 66	Поставка заказчика	ST - кронштейн для DIN-рейки 02190	2	9,56		19,12		
 		Цед=38/3,973	шт.					
 67	ТЕРм08-01-082-01	Зажим без кожуха	0,06	644,93	25,52	38,7	33,19	1,53	47	2,82	
 	(0) 	V=0,03+0,03	100 шт.	553,19	3,13			0,19	0,22	0,01	
 68	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв 1SNA125486R0500	3	10,34		31,02		
 		Цед=41,09/3,973	шт.					
 69	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв, земля 1SNA165488R2700	3	33,74		101,22		
 		Цед=134,06/3,973	шт.					
 70	Поставка заказчика	Торцевой фиксатор (с винтом) 1SNA206351R1600	2	9,56		19,12		
 		Цед=37,98/3,973	шт.					
 71	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	3	14,34	0,43	43,02	40,71	1,29	1,12	3,36	
 	(0) 		1 шт.	13,57	0,06			0,18	0	0	
 72	Поставка заказчика	S201-C3 - автоматический выключатель 2CDS251001R0034	3	124,46		373,38		
 		Цед=494,46/3,973	шт.					
 ШУРМ	
 73	ТЕРм08-01-068-01	Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: 250	0,005	892,78	171,9	4,46	3,12	0,86	52,5	0,26	
 	(0) 		100 м	624,1	83,42			0,42	6,13	0,03	
 74	Поставка заказчика	OMEGA 3 - DIN-рейка  35х7,5 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм 02135	1	58,39		58,39		
 		Цед=232/3,973	шт.					
 75	Поставка заказчика	ST - кронштейн для DIN-рейки 02190	2	9,56		19,12		
 		Цед=38/3,973	шт.					
 76	ТЕРм08-01-082-01	Зажим без кожуха	0,06	644,93	25,52	38,7	33,19	1,53	47	2,82	
 	(0) 	V=0,03+0,03	100 шт.	553,19	3,13			0,19	0,22	0,01	
 77	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв 1SNA125486R0500	3	10,34		31,02		
 		Цед=41,09/3,973	шт.					
 78	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв, земля 1SNA165488R2700	3	33,74		101,22		
 		Цед=134,06/3,973	шт.					
 79	Поставка заказчика	Торцевой фиксатор (с винтом) 1SNA206351R1600	2	9,56		19,12		
 		Цед=37,98/3,973	шт.					
 80	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1	14,34	0,43	14,34	13,57	0,43	1,12	1,12	
 	(0) 		1 шт.	13,57	0,06			0,06	0	0	
 81	Поставка заказчика	SD201-25 - - выключатель-разъединитель 2CDS251001R0034	1	157,56		157,56		
 		Цед=625,98/3,973	шт.					
 ШБС	
 82	ТЕРм08-01-068-01	Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: 250	0,005	892,78	171,9	4,46	3,12	0,86	52,5	0,26	
 	(0) 		100 м	624,1	83,42			0,42	6,13	0,03	
 83	Поставка заказчика	OMEGA 3 - DIN-рейка  35х7,5 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм 02135	1	58,39		58,39		
 		Цед=232/3,973	шт.					
 84	Поставка заказчика	ST - кронштейн для DIN-рейки 02190	2	9,56		19,12		
 		Цед=38/3,973	шт.					
 85	ТЕРм08-01-082-01	Зажим без кожуха	0,06	644,93	25,52	38,7	33,19	1,53	47	2,82	
 	(0) 	V=0,03+0,03	100 шт.	553,19	3,13			0,19	0,22	0,01	
 86	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв 1SNA125486R0500	3	10,34		31,02		
 		Цед=41,09/3,973	шт.					
 87	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв, земля 1SNA165488R2700	3	33,74		101,22		
 		Цед=134,06/3,973	шт.					
 88	Поставка заказчика	Торцевой фиксатор (с винтом) 1SNA206351R1600	2	9,56		19,12		
 		Цед=37,98/3,973	шт.					
 89	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1	14,34	0,43	14,34	13,57	0,43	1,12	1,12	
 	(0) 		1 шт.	13,57	0,06			0,06	0	0	
 90	Поставка заказчика	SD201-25 - - выключатель-разъединитель 2CDS251001R0034	1	157,56		157,56		
 		Цед=625,98/3,973	шт.					
 ЩВН3	
 91	ТЕРм08-01-068-01	Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: 250	0,005	892,78	171,9	4,46	3,12	0,86	52,5	0,26	
 	(0) 		100 м	624,1	83,42			0,42	6,13	0,03	
 92	Поставка заказчика	OMEGA 3 - DIN-рейка  35х7,5 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм 02135	1	58,39		58,39		
 		Цед=232/3,973	шт.					
 93	Поставка заказчика	ST - кронштейн для DIN-рейки 02190	2	9,56		19,12		
 		Цед=38/3,973	шт.					
 94	ТЕРм08-01-082-01	Зажим без кожуха	0,06	644,93	25,52	38,7	33,19	1,53	47	2,82	
 	(0) 	V=0,03+0,03	100 шт.	553,19	3,13			0,19	0,22	0,01	
 95	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв 1SNA125486R0500	3	10,34		31,02		
 		Цед=41,09/3,973
	шт.					
 96	Поставка заказчика	Клемма винт 2,5 мм. кв, земля 1SNA165488R2700	3	33,74		101,22		
 		Цед=134,06/3,973	шт.					
 97	Поставка заказчика	Торцевой фиксатор (с винтом) 1SNA206351R1600	2	9,56		19,12		
 		Цед=37,98/3,973	шт.					
 98	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1	14,34	0,43	14,34	13,57	0,43	1,12	1,12	
 	(0) 		1 шт.	13,57	0,06			0,06	0	0	
 99	Поставка заказчика	SD201-16 - выключатель-разъединитель 2CDD281101R0016	1	123,09		123,09		
 		Цед=489,04/3,973	шт.					
 Кабельно-проводниковая продукция	
 100	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода сечением, мм2, до: 10	2	289,27	2,16	578,54	407,24	4,32	16,8	33,6	
 	(0) 		100 жил	203,62	0,28			0,56	0,02	0,04	
 101	ТЕРм08-02-409-02	Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	0,6	1 420,75	776,67	852,45	244,48	466	34,4	20,64	
 	(0) 		100 м	407,47	370,12			222,07	24,16	14,5	
 102	Поставка заказчика	Гофрированная труба из ПВХ (серия9), 40мм 9194050	50	6,42		321		
 		Цед=25,5/3,973	м					
 103	Поставка заказчика	Гофрированная труба из ПВХ (серия9), 50мм 91950	10	9,31		93,1		
 		Цед=37/3,973	м					
 104	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	0,6	382,95	2,16	229,77	38,71	1,3	5,61	3,37	
 	(0) 		100 м	64,52	0,28			0,17	0,02	0,01	
 105	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	0,75	336,11	2,16	252,08	19,76	1,62	2,29	1,72	
 	(0) 		100 м	26,34	0,28			0,21	0,02	0,02	
 106	Поставка заказчика	ВВГнг(А)-LS - кабель силовой 5-жильный с медными жилами  сечением 35,0 мм кв.	10	266,80		2 668		
 		Цед=1060/3,973
	м					
 107	Поставка заказчика	ВВГнг(А)-LS - кабель силовой 5-жильный с медными жилами  сечением 6,0 мм кв.	30	49,33		1 479,9		
 		Цед=196/3,973	м					
 108	Поставка заказчика	ВВГнг(А)-LS - кабель силовой 5-жильный с медными жилами  сечением 4,0 мм кв.	50	37,00		1 850		
 		Цед=147/3,973	м					
 109	Поставка заказчика	ВВГнг(А)-LS - кабель силовой 5-жильный с медными жилами  сечением 2,5 мм кв.	15	22,15		332,25		
 		Цед=88/3,973	м					
 110	Поставка заказчика	ВВГнг(А)-LS - кабель силовой 3-жильный с медными жилами  сечением 2,5 мм кв.	30	13,84		415,2		
 		Цед=55/3,973	м					
 111	ТЕРм08-02-147-10	Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1	2	731,4	401,44	1 462,8	418,44	802,88	17,6	35,2	
 	(0) 		100 м	209,22	60,79			121,58	4,68	9,36	
 112	Поставка заказчика	ВВГнг(А)-LS - кабель силовой 5-жильный с медными жилами  сечением 2,5 мм кв.	200	22,15		4 430		
 		Цед=88/3,973	м					
 113	ТЕРм08-02-151-01	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м, кг, до: 3	13	1 338,97	972,13	17 406,61	3 348,93	12 637,69	21,67	281,71	
 	(0) сб.08м п.6 (на отм. +8.840)	V=1300/100; ЗП=234,19*1,1; ТЗТ=19,7*1,1	100 м	257,61	302,25			3 929,25	20,23	262,99	
 114	Поставка заказчика	ВВГнг(А)-LS - кабель силовой 10-жильный с медными жилами  сечением 2,5 мм кв.	1 300	44,30		57 590		
 		Цед=176/3,973	м					
 ИТОГО:	21 862,41	5 236,24	14 120,9	439,51	
 			4 302,63	288,87	
 На стесненные условия труда	1 935,71	523,62	1 412,09	43,95	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			430,26	28,89	
 ИТОГО:	23 798,12	5 759,86	15 532,99	483,46	
 			4 732,89	317,76	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	5759,86	1	5 760	
 Машины и механизмы	15532,99	1	15 533	
 Материалы (с учетом вспом. ненормир. материалов п.1.16 ОУ ТЕРм)	2505,23*1,02	1,02	2 555	
 Итого по неучтенным материалам		82 685	
 Итого		106 533	
 Электромонтажные работы на других объектах (1, 6, 7, 11, 13, 17, 20, 22, 28, 34, 39, 44, 47, 51, 53, 56, 60, 62, 64, 67, 71, 73, 76, 80, 82, 85, 89, 91, 94, 98, 100, 101, 104, 105, 111, 113)	
 Накладные расходы	(5759,86+4732,89)*95%*0,94	89%	9 339	
 Сметная прибыль	(5759,86+4732,89)*0,5	50%	5 246	
 Итого		14 585	
 	
 Итого		121 118	
 	
 №2 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Щит питания видеонаблюдения (ЩПВН1)	
 7	ТЕРм10-04-030-04	Колодка клеммная на 20 клемм	2	23,83	0	47,66	19,96	0	1	2	
 	(0) 		шт.	9,98	0			0	0	0	
 8	Поставка заказчика	ZK521 - клеммный блок N 38504	1	12,36		12,36		
 		Цед=50,1/4,054	шт.					
 9	Поставка заказчика	ZK520 - клеммный блок PE 38503	1	12,36		12,36		
 		Цед=50,1/4,054	шт.					
 13	ТЕРм10-04-030-02	Реле	1	5,55	0	5,55	5,55	0	0,5	0,5	
 	(0) 		шт.	5,55	0			0	0	0	
 14	Поставка заказчика	SQZ3 - реле контроля фаз, 400 VAC, 10А 2CSM111310R1331	1	2 209,95		2 209,95		
 		Цед=8959,15/4,054	шт.					
 Щит распределительный видеонаблюдения (ЩРВН)	
 34	ТЕРм10-04-030-04	Колодка клеммная на 20 клемм	2	23,83	0	47,66	19,96	0	1	2	
 	(0) 		шт.	9,98	0			0	0	0	
 35	Поставка заказчика	ZK521 - клеммный блок N 38504	1	12,36		12,36		
 		Цед=50,1/4,054	шт.					
 36	Поставка заказчика	ZK520 - клеммный блок PE 38503	1	12,36		12,36		
 		Цед=50,1/4,054	шт.					
 ИТОГО:	100,87	45,47	0	4,5	
 			0	0	
 На стесненные условия труда	4,55	4,55	0	0,45	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			0	0	
 ИТОГО:	105,42	50,02	0	4,95	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	50,02	1	50	
 Машины и механизмы	0	1	0	
 Материалы (с учетом вспом. ненормир. материалов п.1.16 ОУ ТЕРм)	55,4*1,02	1,02	57	
 Итого по неучтенным материалам		2 259	
 Итого		2 366	
 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (7, 13, 34)	
 Накладные расходы	(50,02+0)*92%*0,94	86%	43	
 Сметная прибыль	(50,02+0)*0,5	50%	25	
 Итого		68	
 	
 Итого		2 434	
 	
 №3 Пусконаладочные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 121	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	7	6,52	0	45,64	45,64	0	0,51	3,57	
 	(0) ФЕРп01ТЧп1.1.84; Переход от ФЕР к ТЕР-СПб	ЗП=4,1*1,3*1,224; ЭММ=0*1,3; ЗПм=0*1,3; Мат=0*1,3; ТЗТ=0,32*1,3*1,224; ТЗТм=0*1,3	1 линия	6,52	0			0	0	0	
 121	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	7	68,2	0	477,4	477,4	0	5,95	41,65	
 	(0) Переход от ФЕР к ТЕР-СПб	ЗП=55,72*1,224; ТЗТ=4,86*1,224	1 испытание	68,2	0			0	0	0	
 121	ФЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	16	15,64	0	250,24	250,24	0	1,66	26,56	
 	(0) Переход от ФЕР к ТЕР-СПб	V=1+2+1+3+3+3+1+1+1; ЗП=12,78*1,224; ТЗТ=1,36*1,224	1 шт.	15,64	0			0	0	0	
 	ФЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	6	20,7	0	124,2	124,2	0	2,2	13,2	
 	(0) Переход от ФЕР к ТЕР-СПб	V=2+1+2+1; ЗП=16,91*1,224; ТЗТ=1,8*1,224	1 шт.	20,7	0			0	0	0	
 121	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	13	19,12	0	248,56	248,56	0	1,49	19,37	
 	(0) Переход от ФЕР к ТЕР-СПб	ЗП=15,62*1,224; ТЗТ=1,22*1,224	1 токоприемник	19,12	0			0	0	0	
 121	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	0,13	203,12	0	26,41	26,41	0	15,86	2,06	
 	(0) Переход от ФЕР к ТЕР-СПб	ЗП=165,95*1,224; ТЗТ=12,96*1,224	100 точек	203,12	0			0	0	0	
 ИТОГО:	1 172,45	1 172,45	0	106,41	
 			0	0	
 На стесненные условия труда	117,25	117,25	0	10,64	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			0	0	
 ИТОГО:	1 289,7	1 289,7	0	117,05	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1289,7	1	1 290	
 Итого		1 290	
 Пусконаладочные работы (121, 121, 121, 121, 121)	
 Накладные расходы	(1289,7+0)*65%*0,94	61%	787	
 Сметная прибыль	(1289,7+0)*0,5	50%	645	
 Итого		1 432	
 	
 Итого		2 722	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		126 274	

	
 СОСТАВИЛ			

 ПРОВЕРИЛ