ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект - 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 Электромонтажные и пусконаладочные работы. Автоматическая установка порошкового пожаротушения. 	
 Основание	Сметная стоимость - 	70,958 тыс.руб	
 Чертежи №	Нормативная трудоемкость - 	863,03 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	11,116 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. 	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	42	26,04	0,11	1 093,68	830,34	4,62	1,68	70,56	
 	(0) 		шт.	19,77	0			0	0	0	
 2	Прайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-73 (Профи-О) (резерв - 4шт.)	46	129,19		5 942,74		
 		V=42+4; Цед=808,09/6,255	шт.					
 3	ТЕРм10-08-002-01	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	2	12,62	0,04	25,24	19,78	0,08	0,84	1,68	
 	(0) 		шт.	9,89	0			0	0	0	
 4	Прайс	Элемент дистанционного управления ЭДУ 513-3М (резерв - 1шт.)	3	38,57		115,71		
 		V=2+1; Цед=241,27/6,255	шт.					
 5	ТЕРм10-08-002-04	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	3	12,11	0	36,33	29,67	0	0,84	2,52	
 	(0) 		шт.	9,89	0			0	0	0	
 6	Прайс	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.02	3	31		93		
 		Цед=193,9/6,255	шт.					
 7	ТЕРм10-08-002-06	Извещатели ОС автоматические: Конструкция для установки извещателя	44	6,99	1,15	307,56	181,28	50,6	0,35	15,4	
 	(0) 		шт.	4,12	0			0	0	0	
 8	Прайс	База двухпроводная В401 (резерв - 4шт.)	46	195		8 970		
 		V=42+4	шт.					
 9	Прайс	Коробка монтажная для баз В401 SMK 400 E (резерв - 4шт.)	46	41,39		1 903,94		
 		V=42+4; Цед=258,9/6,255	шт.					
 10	ТЕРм10-08-001-05	Прибор ПС на: 1 луч	2	30,01	0,09	60,02	43,02	0,18	1,8	3,6	
 	(0) 		шт.	21,51	0			0	0	0	
 11	Прайс	Модуль контроля М210Е	2	385,02		770,04		
 		Цед=2408,31/6,255	шт.					
 12	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1	162,24	0,11	162,24	144,03	0,11	11,7	11,7	
 	(0) 		шт.	144,03	0			0	0	0	
 13	Прайс	Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ вер.3.02	1	797,69		797,69		
 		Цед=4989,58/6,255	шт.					
 14	ТЕРм10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5	1	109,67	0,09	109,67	101,28	0,09	8	8	
 	(0) 		шт.	101,28	0			0	0	0	
 15	Прайс	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	1	349,97		349,97		
 		Цед=2189,07/6,255	шт.					
 16	ТЕРм10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5	1	109,67	0,09	109,67	101,28	0,09	8	8	
 	(0) 		шт.	101,28	0			0	0	0	
 17	Прайс	Прибор приемно-контрольный С2000-4 вер.3.01	1	283,04		283,04		
 		Цед=1770,42/6,255	шт.					
 18	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1	327,52	29,47	327,52	136,96	29,47	10,1	10,1	
 	(0) 		шт.	136,96	5,65			5,65	0,44	0,44	
 19	Прайс	Резервированный источник питания РИП-24 исп.01П	1	619,63		619,63		
 		Цед=3875,76/6,255	шт.					
 20	ТЕРм10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5	1	109,67	0,09	109,67	101,28	0,09	8	8	
 	(0) 		шт.	101,28	0			0	0	0	
 21	Прайс	Преобразователь интерфейсов с гальванической развязкой С2000-ПИ вер.1.02	1	385,55		385,55		
 		Цед=2411,61/6,255	шт.					
 22	ТЕРм10-08-001-05	Прибор ПС на: 1 луч	18	30,01	0,09	540,18	387,18	1,62	1,8	32,4	
 	(0) 		шт.	21,51	0			0	0	0	
 23	Прайс	Модуль подключения нагрузки МПН (11 шт. в комплекте)	7	7,4		51,8		
 		V=18-11; Цед=46,27/6,255	шт.					
 24	ТЕРм10-08-002-06	Извещатели ОС автоматические: Конструкция для установки извещателя	2	6,99	1,15	13,98	8,24	2,3	0,35	0,7	
 	(0) 		шт.	4,12	0			0	0	0	
 25	Прайс	Козырек для табло разм. 330х130мм	2	13,39		26,78		
 		Цед=83,73/6,255	шт.					
 26	ТЕРм11-03-001-01	Прибор, масса, кг, до: 5	1	7,74	0	7,74	6,3	0	0,52	0,52	
 	(0) 		шт.	6,3	0			0	0	0	
 27	Прайс	Считыватель ТМ накладной	1	22,02		22,02		
 		Цед=137,71/6,255	шт.					
 28	Прайс	Ключ ТМ (брелок)	10	3,17		31,7		
 		Цед=19,83/6,255	шт.					
 ИТОГО:	2 903,5	2 090,64	89,25	173,18	
 			5,65	0,44	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата рабочих	2090,64	1	2 091	
 Машины и механизмы	89,25	1	89	
 Материалы	723,61	1	724	
 Итого по неучтенным материалам		20 364	
 Итого в текущих ценах		23 268	
 Монтаж оборудования (1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)	
 Накладные расходы	(2090,64+5,65)*80%*0,94	75%	1 572	
 Сметная прибыль	(2090,64+5,65)*0,5	50%	1 048	
 Итого		2 620	
 	
 Итого по разделу		25 888	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №2 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 29	ТЕРм10-06-037-08	Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 200х200	2	19,21	0,22	38,42	22,74	0,44	1,09	2,18	
 	(0) 		шт.	11,37	0			0	0	0	
 30	Прайс	Бокс монтажный М200Е-SMB	2	101,64		203,28		
 		Цед=396,61/3,902	шт.					
 31	ТЕРм10-06-037-09	Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 500х500	2	52,95	1,35	105,9	45,48	2,7	2,18	4,36	
 	(0) 		шт.	22,74	0,13			0,26	0,01	0,02	
 32	Прайс	Бокс аварийный настенный 205х220х140 с платой, красный	2	406,85		813,7		
 		Цед=1587,51/3,902	шт.					
 ИТОГО:	144,32	68,22	3,14	6,54	
 			0,26	0,02	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	68,22	1	68	
 Машины и механизмы	3,14	1	3	
 Материалы	72,96	1	73	
 Итого по неучтенным материалам		1 017	
 Итого		1 161	
 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи (29, 31)	
 Накладные расходы	(68,22+0,26)*100%*0,94	94%	64	
 Сметная прибыль	(68,22+0,26)*0,5	50%	34	
 Итого		98	
 	
 Итого		1 259	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №3 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 33	ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор, тип: С-1, СК-1	4	41,17	0	164,68	106,72	0	2,06	8,24	
 	(0) 	V=2+2	1 шт.	26,68	0			0	0	0	
 34	Прайс	Аккумулятор 12В 7А/ч	2	127,52		255,04		
 		Цед=492,35/3,861	шт.					
 35	Прайс	Аккумулятор 12В 4,5А/ч	2	97,87		195,74		
 		Цед=377,88/3,861	шт.					
 36	ТЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели	0,06	2 764,53	486,11	165,87	71,41	29,17	98,2	5,89	
 	(0) 	V=(1+1+1+1+2)/100	100 шт.	1 190,18	31,88			1,91	2,24	0,13	
 37	Прайс	Оповещатель пожарный световой, IP55 "Автоматика отключена" ЛЮКС-НБО-24В-01	1	32,24		32,24		
 		Цед=124,49/3,861	шт.					
 38	Прайс	Оповещатель пожарный световой наружное исполнение, IP55 "Автоматика отключена" ЛЮКС-24-НИ	1	37,95		37,95		
 		Цед=146,53/3,861	шт.					
 39	Прайс	Оповещатель комбинированный свет/звук, IP55 "Порошок - не входить" ЛЮКС-НБО-24В-01К	1	66,77		66,77		
 		Цед=257,8/3,861	шт.					
 40	Прайс	Оповещатель светозвуковой наружное исполнение, IP55 "Порошок - не входить" ЛЮКС-24-К НИ	1	71,05		71,05		
 		Цед=274,32/3,861	шт.					
 41	Прайс	Оповещатель пожарный световой, IP55 "Порошок - уходи" ЛЮКС-НБО-24В-01	2	32,24		64,48		
 		Цед=124,49/3,861	шт.					
 42	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2	6	23,29	8,62	139,74	79,8	51,72	1,13	6,78	
 	(0) 		1 шт.	13,3	1,14			6,84	0,08	0,48	
 43	Прайс	Оповещатель звуковой, IP56 МАЯК 24-3М	6	27,39		164,34		
 		Цед=105,76/3,861	шт.					
 44	ТЕРм08-02-409-01	Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	2	1 020,62	506,74	2 041,24	563,82	1 013,48	23,8	47,6	
 	(0) 		100 м	281,91	245,66			491,32	16,02	32,04	
 44.1	[500-9031]	Скобы	13,4	-2,58		-34,57		
 			10 шт.					
 45	Прайс	Труба гибкая гофрированная легкого типа со стальной протяжкой 25мм	200	2,53		506		
 		Цед=9,76/3,861	м					
 46	Прайс	Держатель оцинкованный односторонний 	600	0,81		486		
 		Цед=3,14/3,861	шт.					
 47	Прайс	Муфта труба-коробка	45	12,58		566,1		
 		Цед=48,57/3,861	шт.					
 48	Прайс	Лента монтажная 17мм	10	16,86		168,6		
 		Цед=65,1/3,861	м					
 49	ТЕРм08-02-396-22	Короба пластмассовые шириной до 120мм	0,3	524,06	28,43	157,22	93,43	8,53	26,46	7,94	
 	(0) 		100 м	311,43	5,63			1,69	0,47	0,14	
 50	Прайс	Кабель-канал 100х60	30	32,87		986,1		
 		Цед=126,9/3,861	м					
 51	Прайс	Соединитель на стык 100х60	14	9,74		136,36		
 		Цед=37,62/3,861	шт.					
 52	Прайс	Внешний угол 100х60	5	12,75		63,75		
 		Цед=49,24/3,861	шт.					
 53	Прайс	Внутренний угол 100х60	4	12,73		50,92		
 		Цед=49,14/3,861	шт.					
 54	Прайс	Поворот 90 КМП 100х60	5	0,86		4,3		
 		Цед=49,143,861	шт.					
 55	Прайс	Заглушка 100х60	2	9,74		19,48		
 		Цед=37,62/3,861	шт.					
 56	Прайс	Т-образный угол 100х60	1	12,73		12,73		
 		Цед=49,14/3,861	шт.					
 57	ТЕРм08-02-396-20	Короба пластмассовые шириной до 40мм	0,03	294,78	14,48	8,84	5,65	0,43	15,99	0,48	
 	(0) 		100 м	188,2	3,45			0,1	0,28	0,01	
 58	Прайс	Кабель-канал перфорированный 40х40 ИМПАКТ	3	30,86		92,58		
 		Цед=119,15/3,861	м					
 59	ТЕРм08-03-573-06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 1200x600x500	1	101,55	66,54	101,55	30,44	66,54	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	30,44	8,6			8,6	0,65	0,65	
 60	Прайс	Шкаф монтажный с обогревом 600х1200х300 ТШ-5	1	12 647,61		12 647,61		
 		Цед=48832,41/3,861	шт.					
 61	Прайс	Крепление шкафа ТШ настенное 	1	179,48		179,48		
 		Цед=692,97/3,861	шт.					
 62	Прайс	Замок с 2-мя ключами для шкафа ТШ	1	225,42		225,42		
 		Цед=870,34/3,861	шт.					
 63	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, массой 1 м, кг, до: 1	4,56	561,62	333,5	2 560,99	672,19	1 520,76	12,4	56,54	
 	(0) 	V=0,06+3+1+0,5	100 м	147,41	49,62			226,27	3,78	17,24	
 64	Прайс	КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98	6	28,53		171,18		
 		Цед=110,17/3,861	м					
 65	Прайс	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	300	3,42		1 026		
 		Цед=13,22/3,861	м					
 66	Прайс	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0	100	5,42		542		
 		Цед=20,93/3,861	м					
 67	Прайс	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	50	6,56		328		
 		Цед=25,34/3,861	м					
 68	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	0,6	1 105,56	15,43	663,34	331,19	9,26	46,6	27,96	
 	(0) 		100 м	551,98	0,85			0,51	0,06	0,04	
 69	Прайс	Провод установочный (желто-зеленый) ПУГВ 6мм2	60	8,8		528		
 		Цед=33,99/3,861	м					
 70	ТЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод или кабель сечением, мм2, до: 2,5	1,76	141,24	0	248,58	248,58	0	12	21,12	
 	(0) 		100 шт.	141,24	0			0	0	0	
 ИТОГО:	6 217,48	2 203,23	2 699,89	184,92	
 			737,24	50,73	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	2203,23	1	2 203	
 Машины и механизмы	2699,89	1	2 700	
 Материалы	1314,36	1	1 314	
 Итого по неучтенным материалам		19 628	
 Итого		25 845	
 Электромонтажные работы на других объектах (33, 36, 42, 44, 59, 63, 68, 70, 49, 57)	
 Накладные расходы	(2203,23+737,24)*95%*0,94	89%	2 617	
 Сметная прибыль	(2203,23+737,24)*0,5	50%	1 470	
 Итого		4 087	
 	
 Итого		29 932	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №4 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 71	ТЕРм10-04-030-02	Реле	47	5,55	0	260,85	260,85	0	0,5	23,5	
 	(0) 	V=2+1+5+39	шт.	5,55	0			0	0	0	
 72	Прайс	Резистор MF1/4-47кОм+-5%	2	0,05		0,1		
 		Цед=0,2/3,902	шт.					
 73	Прайс	Резистор MF1/4-8,2кОм+-5%	1	0,08		0,08		
 		Цед=0,3/3,902	шт.					
 74	Прайс	Резистор MF1/4-4,7кОм+-5% (5шт. в комплекте)	5	0		0		
 			шт.					
 75	Прайс	Резистор MF1/4-2,2кОм+-5%	39	0,05		1,95		
 		Цед=0,2/3,902	шт.					
 76	ТЕРм10-04-030-04	Колодка клеммная на 20 клемм	18	23,83	0	428,94	179,64	0	1	18	
 	(0) 		шт.	9,98	0			0	0	0	
 77	Прайс	Колодка клеммная (блок 12шт.) КА 242.12 4мм2	18	17,94		322,92		
 		Цед=70,01/3,902	шт.					
 78	ТЕРм10-04-066-04	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: Коробка кабельная соединительная или разветвительная	18	47,97	0	863,46	750,96	0	4	72	
 	(0) 	V=16+1+1	шт.	41,72	0			0	0	0	
 79	Прайс	Коробка распаячная для о/п, 6 вводов, IP44 100х100х50	16	10,57		169,12		
 		Цед=41,25/3,902	шт.					
 80	Прайс	Коробка распаячная для о/п, 10 вводов, IP44, 150*110*70	1	19,69		19,69		
 		Цед=76,84/3,902	шт.					
 81	Прайс	Коробка распаячная для о/п, 10 вводов, IP55, 150*110*70	1	21,04		21,04		
 		Цед=82,09/3,902	шт.					
 ИТОГО:	1 553,25	1 191,45	0	113,5	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1191,45	1	1 191	
 Машины и механизмы	0	1	0	
 Материалы	361,8	1	362	
 Итого по неучтенным материалам		535	
 Итого		2 088	
 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (71, 76, 78)	
 Накладные расходы	(1191,45+0)*92%*0,94	86%	1 025	
 Сметная прибыль	(1191,45+0)*0,5	50%	596	
 Итого		1 621	
 	
 Итого		3 709	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №5 Пусконаладочные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 82	ФЕРп02-01-002-07	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40	1	3 477,539707	0	3 477,54	3 477,54	0	235,000656	235	
 	(0) Фу=1,1636; Фим=0,5; Переход от ФЕРп к ТЕРп-СПб	ЗП=4883,34*0,5818*1,224; ЭММ=0*0,5818*1,224; ЗПм=0*0,5818*1,224; Мат=0*0,5818*1,224; ТЗТ=330*0,5818*1,224; ТЗТм=0*0,5818*1,224	1 система	3 477,539707	0			0	0	0	
 83	ФЕРп02-01-002-08	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07	16,11	83,354021	0	1 342,83	1 342,83	0	5,632895	90,75	
 	(0) Фу=1,1636; Фим=0,5; Переход от ФЕРп к ТЕРп-СПб	V=56,11-40; ЗП=117,05*0,5818*1,224; ЭММ=0*0,5818*1,224; ЗПм=0*0,5818*1,224; Мат=0*0,5818*1,224; ТЗТ=7,91*0,5818*1,224; ТЗТм=0*0,5818*1,224	1 канал	83,354021	0			0	0	0	
 ИТОГО:	4 820,37	4 820,37	0	325,75	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	4820,37	1	4 820	
 Итого		4 820	
 Пусконаладочные работы (82, 83)	
 Накладные расходы	(4820,37+0)*65%*0,94	61%	2 940	
 Сметная прибыль	(4820,37+0)*0,5	50%	2 410	
 Итого		5 350	
 	
 Итого		10 170	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		70 958	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ