ФОРМА № 4	
 Наименование стройки -	
 Объект -	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на монтаж системы промышленного телевидения с выводом видеосигнала на 8 мониторов, расположенных в ЦПУ (монтаж оборудования)	
 Основание - рабочая документация	Сметная стоимость - 	273,201 тыс.руб	
 Чертежи №	Нормативная трудоемкость - 	2 707,15 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	36,087 тыс.руб	
 Составлена в ценах января 2000 г.	
 Составлена с использованием СНБ - ТСНБ-2001 Санкт-Петербург	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм10-04-067-23	Пульт звукорежиссера, количество входов до: Устройство видеоконтрольное	2	30,23	0,67	60,46	59,12	1,34	2,18	4,36	
 	(0) 		шт.	29,56	0,13			0,26	0,01	0,02	
 2	Поставка заказчика	Видеокамера, цилиндрическая "день-ночь" LTV CNE-620 48 	2	0		0		
 			шт.					
 3	ТЕРм11-04-008-01	Блок масса, кг, до: 5	2	11,57	0,69	23,14	21,76	1,38	1,03	2,06	
 	(0) 	V=1+1	шт.	10,88	0,12			0,24	0,01	0,02	
 4	Поставка заказчика	Модульный медиаконвертер DMC-1920R	1	0		0		
 			шт.					
 5	Поставка заказчика	Модульный медиаконвертер DMC-1920Т	1	0		0		
 			шт.					
 6	ТЕРм11-04-008-01	Блок масса, кг, до: 5	1	11,57	0,69	11,57	10,88	0,69	1,03	1,03	
 	(0) 		шт.	10,88	0,12			0,12	0,01	0,01	
 7	Поставка заказчика	Коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T для установки в стойку DGS-1016D	1	0		0		
 			шт.					
 8	ТЕРм10-04-067-23	Пульт звукорежиссера, количество входов до: Устройство видеоконтрольное	7	30,23	0,67	211,61	206,92	4,69	2,18	15,26	
 	(0) 		шт.	29,56	0,13			0,91	0,01	0,07	
 9	Поставка заказчика	IP-видеокамера LTV-ICDM2-E4230	7	0		0		
 			шт.					
 10	Поставка заказчика	Объектив LTV-LDV-3312M2-IR	7	0		0		
 			шт.					
 11	ТЕРм11-04-008-01	Блок масса, кг, до: 5	1	11,57	0,69	11,57	10,88	0,69	1,03	1,03	
 	(0) 		шт.	10,88	0,12			0,12	0,01	0,01	
 12	Поставка заказчика	Сетевой фильтр SVEN Optima Pro  на 8 розеток	1	0		0		
 			шт.					
 13	ТЕРм11-04-026-01	Разъем с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость: 5х2	50	19,18	0	959	618	0	1,03	51,5	
 	(0) 		шт.	12,36	0			0	0	0	
 14	Тек. цена	Разъемы RJ-45 универсальные, категория 5	50	1,02		51		
 		Цед=4,05/3,973	шт.					
 15	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до: 14	32	2,53	0	80,96	80,96	0	0,22	7,04	
 	(0) 	V=16*2	1 разъем	2,53	0			0	0	0	
 16	Поставка заказчика	Кабель Telecom HDMI-HDMI 19M/19M 15.0 метров, v1.4  	16	0		0		
 			шт.					
 17	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до: 14	8	2,53	0	20,24	20,24	0	0,22	1,76	
 	(0) 	V=4*2	1 разъем	2,53	0			0	0	0	
 18	Поставка заказчика	Патч-корд UTP 1,5 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e	4	0		0		
 			шт.					
 19	ТЕРм11-04-008-01	Блок масса, кг, до: 5	2	11,57	0,69	23,14	21,76	1,38	1,03	2,06	
 	(0) 		шт.	10,88	0,12			0,24	0,01	0,02	
 20	Поставка заказчика	Сетевой фильтр в стойку 19",1U,8 розеток 250В, с выключателем, шнур 1,8м MX-PDU-8	2	0		0		
 			шт.					
 21	ТЕРм11-04-008-01	Блок масса, кг, до: 5	1	11,57	0,69	11,57	10,88	0,69	1,03	1,03	
 	(0) 		шт.	10,88	0,12			0,12	0,01	0,01	
 22	Поставка заказчика	Комплект (передатчик + приёмник) для передачи HDMI по одному кабелю HE03	1	0		0		
 			шт.					
 23	ТЕРм11-04-008-01	Блок масса, кг, до: 5	1	11,57	0,69	11,57	10,88	0,69	1,03	1,03	
 	(0) 		шт.	10,88	0,12			0,12	0,01	0,01	
 24	Поставка заказчика	Сетевой коммутатор RVi-NS0402L	1	0		0		
 			шт.					
 25	ТЕРм11-04-008-01	Блок масса, кг, до: 5 (уличный коммутатор)	2	11,57	0,69	23,14	21,76	1,38	1,03	2,06	
 	(0) 		шт.	10,88	0,12			0,24	0,01	0,02	
 26	Поставка заказчика	Уличный сетевой 4-х канальный РоЕ коммутатор оптический одномодовый Tfortis PSW-1	2	0		0		
 			шт.					
 27	ТЕРм11-04-008-01	Блок масса, кг, до: 5	2	11,57	0,69	23,14	21,76	1,38	1,03	2,06	
 	(0) 		шт.	10,88	0,12			0,24	0,01	0,02	
 28	Поставка заказчика	Медиаконвертер FC-2	2	0		0		
 			шт.					
 29	ТЕРм11-04-008-01	Блок масса, кг, до: 5	2	11,57	0,69	23,14	21,76	1,38	1,03	2,06	
 	(0) 		шт.	10,88	0,12			0,24	0,01	0,02	
 30	Поставка заказчика	SFP-модуль оптический 1Гбит/с	2	0		0		
 			шт.					
 31	ТЕРм11-04-026-01	Разъем с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость: 5х2	12	19,18	0	230,16	148,32	0	1,03	12,36	
 	(0) 		шт.	12,36	0			0	0	0	
 32	Тек. йена	Разъемы RJ-45 универсальные, категория 6 RJ-45 кат. 6	12	1,02		12,24		
 		Цед=4,05/3,973	шт.					
 33	ТЕРм11-04-008-01	Блок масса, кг, до: 5	1	11,57	0,69	11,57	10,88	0,69	1,03	1,03	
 	(0) 		шт.	10,88	0,12			0,12	0,01	0,01	
 34	Поставка заказчика	Внешний ИК-приемник  C-A35M/IRR-50	1	0		0		
 			шт.					
 35	ТЕРм10-04-100-06	Аппаратура настольная массой, кг, до: 20	2	127,62	0	255,24	164,78	0	7	14	
 	(0) 	V=1+1	шт.	82,39	0			0	0	0	
 36	Поставка заказчика	ПК УРМ-Мониторинга (подключение до 8-и мониторов по HDMI) Vizzara LvBox-URM-ID7-TP-8M	1	0		0		
 			шт.					
 37	ТЕРм10-04-100-06	Аппаратура настольная массой, кг, до: 20	2	127,62	0	255,24	164,78	0	7	14	
 	(0) 	V=1+1	шт.	82,39	0			0	0	0	
 38	Поставка заказчика	ПК УРМ-Мониторинга Vizzara LvBox-URM-ID3-500-1M	1	0		0		
 			шт.					
 39	ТЕРм11-04-008-05	Блок масса, кг, до: 50	1	137,21	89,8	137,21	47,41	89,8	4,49	4,49	
 	(0) 		шт.	47,41	12,2			12,2	0,9	0,9	
 40	Поставка заказчика	Платформа видеосервера Vizzara ViServer-T-IP20-2MP-Professional-B-RHS42TB	1	0		0		
 			шт.					
 41	ТЕРм11-04-008-01	Блок масса, кг, до: 5	2	11,57	0,69	23,14	21,76	1,38	1,03	2,06	
 	(0) 		шт.	10,88	0,12			0,24	0,01	0,02	
 42	Поставка заказчика	Модуль вентиляторный, потолочный, 380 x 380 мм, 4 вент., пластиковый RAL 7035 ZPAS WN-0200-06-01-011 (PWD-4W)	2	0		0		
 			шт.					
 43	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до: 14	12	2,53	0	30,36	30,36	0	0,22	2,64	
 	(0) 	V=6*2	1 разъем	2,53	0			0	0	0	
 44	Поставка заказчика	Кабель Telecom HDMI-HDMI 19M/19M 1.0 метров, v1.4  	6	0		0		
 			шт.					
 ИТОГО:	2 437,17	1 725,85	107,56	144,92	
 			15,41	1,16	
 На стесненные условия труда	183,35	172,59	10,76	14,49	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			1,54	0,12	
 ИТОГО:	2 620,52	1 898,44	118,32	159,41	
 			16,95	1,28	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1898,44	1	1 898	
 Машины и механизмы	118,32	1	118	
 Материалы  (с учетом вспом. ненормир. материалов п.1.16 ОУ ТЕРм)	603,76*1,02	1	616	
 Итого по неучтенным материалам		63	
 Итого		2 695	
 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43)	
 Накладные расходы	(1898,44+16,95)*92%*0,94	86%	1 647	
 Сметная прибыль	(1898,44+16,95)*0,5	50%	958	
 Итого		2 605	
 	
 Итого		5 300	
 	
 №2 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 17	ТЕРм10-06-055-04	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: 16	1	3 563,9	2 726,28	3 563,9	807,4	2 726,28	55	55	
 	(0) 		1 УССЛК	807,4	435,76			435,76	27,58	27,58	
 18	Поставка заказчика	Соединение SC-SC	32	0		0		
 			шт.					
 19	Поставка заказчика	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) -1M FC-9-SC-SC-UPC	4	0		0		
 			шт.					
 20	Поставка заказчика	Пигтейл - отрезок одномодового оптического волокна (9/125 мкм) SC/UPC SM 	32	0		0		
 			шт.					
 21	Поставка заказчика	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) -2M FC-9-SC-SC-UPC	4	0		0		
 			шт.					
 22	Поставка заказчика	Кросс оптический стоечный Vimcom СКРУ-1U19-A16-SC	1	0		0		
 			шт.					
 8	ТЕРм10-06-055-01	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: 4	4	1 431,88	1 101,19	5 727,52	1 291,84	4 404,76	22	88	
 	(0) 		1 УССЛК	322,96	176,01			704,04	11,14	44,56	
 9	Поставка заказчика	Бокс оптический настенный на 4 порта FO-WBX-4UN-MK	4	0		0		
 			шт.					
 51	ТЕРм10-06-053-01	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон: 4	4	129,53	104,25	518,12	101,12	417	1,6	6,4	
 	(0) 		1 кабель (строительная длина)	25,28	12,29			49,16	0,78	3,12	
 52	ТЕРм10-06-054-01	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 4	4	177,92	146,32	711,68	126,4	585,28	2	8	
 	(0) сб.10м о.6 р.3 п.3 (в 2х направл.)	ЗП=15,8*2; ЭММ=73,16*2; ЗПм=8,63*2; Мат=0*2; ТЗТ=1*2; ТЗТм=0,55*2	1 участок	31,6	17,26			69,04	1,1	4,4	
 ИТОГО:	10 521,22	2 326,76	8 133,32	157,4	
 			1 258	79,66	
 На стесненные условия труда	1 046,01	232,68	813,33	15,74	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			125,8	7,97	
 ИТОГО:	11 567,23	2 559,44	8 946,65	173,14	
 			1 383,8	87,63	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	2559,44	1	2 559	
 Машины и механизмы	8946,65	1	8 947	
 Материалы  (с учетом вспом. ненормир. материалов п.1.16 ОУ ТЕРм)	61,14*1,02	1	62	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		11 568	
 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи (17, 8, 51, 52)	
 Накладные расходы	(2559,44+1383,8)*100%*0,94	94%	3 707	
 Сметная прибыль	(2559,44+1383,8)*0,5	50%	1 972	
 Итого		5 679	
 	
 Итого		17 247	
 	
 №3 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 11	ТЕРм11-01-001-05	Конструкции, масса, кг, до: 10	7	92,86	17,29	650,02	96,88	121,03	1,12	7,84	
 	(0) 		шт.	13,84	3,37			23,59	0,25	1,75	
 12	Поставка заказчика	Термокожух взрывозащищенный Релион с кабельными вводами КВ 15 и солнцезащитным козырьком, O120х200мм ТКВ-400-М-УХЛ4	7	0		0		
 			шт.					
 41	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1	327,52	29,47	327,52	136,96	29,47	10,1	10,1	
 	(0) 		шт.	136,96	5,65			5,65	0,44	0,44	
 42	Поставка заказчика	Источник электропитания малогабаритный Моллюск 12/1,5	1	0		0		
 			шт.					
 53	ТЕРм10-06-068-14	Настройка системы контроля и управления: Установка операционной системы, программного обеспечения	1	3 286,4	0	3 286,4	3 286,4	0	208	208	
 	(0) 		1 рабочая станция	3 286,4	0			0	0	0	
 54	Поставка заказчика	Профессиональное ПО TRASSIR для подключения 1-й IP-видеокамеры интегрированной по нативному или RTSP протоколу (или подключение 1-го канала NVR/DVR)	20	0		0		
 			шт.					
 55	Поставка заказчика	Установочный комплект системы видеонаблюдения TRASSIR для IP видеокамер	1	0		0		
 			шт.					
 43	ТЕРм10-06-068-15	Настройка системы контроля и управления: Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1	505,6	0	505,6	505,6	0	32	32	
 	(0) 		шт.	505,6	0			0	0	0	
 44	Поставка заказчика	Матричный коммутатор 8x8 HDMI с предустановленным внутренним соединительным  кабелем VS-88HN ИК-приемника  (номер  детали:  505-70434010-S	1	0		0		
 			шт.					
 ИТОГО:	4 769,54	4 025,84	150,5	257,94	
 			29,24	2,19	
 На стесненные условия труда	417,63	402,58	15,05	25,79	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			2,92	0,22	
 ИТОГО:	5 187,17	4 428,42	165,55	283,73	
 			32,16	2,41	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	4428,42	1	4 428	
 Машины и механизмы	165,55	1	166	
 Материалы  (с учетом вспом. ненормир. материалов п.1.16 ОУ ТЕРм)	593,2*1,02	1	605	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		5 199	
 Монтаж оборудования (11, 41, 53, 43)	
 Накладные расходы	(4428,42+32,16)*80%*0,94	75%	3 345	
 Сметная прибыль	(4428,42+32,16)*0,5	50%	2 230	
 Итого		5 575	
 	
 Итого		10 774	
 	
 №4 Электромонтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350	1	69,87	36,86	69,87	29,87	36,86	2,37	2,37	
 	(0) 		1 шт.	29,87	4,66			4,66	0,36	0,36	
 2	Поставка заказчика	Щит с монтажной панелью ЩМП-500х400х220 IP31 ЩРНМ-2	1	0,00		0		
 			шт.					
 3	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350	2	69,87	36,86	139,74	59,74	73,72	2,37	4,74	
 	(0) 		1 шт.	29,87	4,66			9,32	0,36	0,72	
 4	Поставка заказчика	Взрывобезопасный корпус 400x600x200mm 9205600 - KEL	2	0,00		0		
 			шт.					
 5	Поставка заказчика	Настенное крепление - 4 шт. 9266.000	2	0,00		0		
 			комплект					
 6	Поставка заказчика	Впрессованные гайки M6 - 20шт. 1482.000	2	0,00		0		
 			комплект					
 7	Поставка заказчика	Регулировка глубины установки монтажной панели - 4 шт. 1481.000	2	0,00		0		
 			комплект					
 8	ТЕРм08-02-411-04	Рукава металлические и вводы гибкие. Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до: 27	18	25,78	0	464,04	213,3	0	1,03	18,54	
 	(0) 		1 ввод	11,85	0			0	0	0	
 9	Поставка заказчика	Взрывозащищенные кабельные вводы КНВТВ1М3GНК	14	0,00		0		
 			шт.					
 10	Поставка заказчика	Взрывозащищенные кабельные вводы КНВТВ2М3GНК	4	0,00		0		
 			шт.					
 11	Поставка заказчика	Адаптер РКН из оцинкованной стали для подключения невзрывозащищенного гофрированного металлорукава РКН25	18	0,00		0		
 			шт.					
 55	ТЕРм08-03-573-02	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до: 700x1000	2	158,5	120,84	317	60,88	241,68	2,37	4,74	
 	(0) 	V=1+1	1 шт.	30,44	16,1			32,2	1,21	2,42	
 56	Поставка заказчика	Шкаф напольный 24U, 1163x600х800мм (ВхШхГ), стеклянная дверь c метал вставками ZPAS WZ-SZBD-093-ZCAA-11-0000-011	1	0,00		0		
 			шт.					
 57	Поставка заказчика	Шкаф напольный 42U, 1963x600х800мм (ВхШхГ), стеклянная дверь c метал вставками ZPAS WZ-SZBD-021-ZCAA-11-0000-011	1	0,00		0		
 			шт.					
 58	Поставка заказчика	Полка 483 x 550 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) ZPAS WZ-5841-02-02-011	4	0,00		0		
 			шт.					
 59	Поставка заказчика	Ролик для шкафов и стоек, макс. нагр. 150 кг, без тормоза ZPAS WZ-SB72-00-02-000 (SZB-72-00-02)	4	0,00		0		
 			шт.					
 60	Поставка заказчика	Ролик для шкафов и стоек, макс. нагр. 150 кг, с тормозом ZPAS WZ-SB72-00-01-000 (SZB-72-00-01)	4	0,00		0		
 			шт.					
 62	ТЕРм08-02-407-16	Трубы стальные по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 40	3,2	1 633,56	810,51	5 227,39	1 254,62	2 593,63	33,1	105,92	
 	(0) 		100 м	392,07	319,02			1 020,86	20,9	66,88	
 62	ТЕРм08-02-407-16	Трубы стальные по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 40	1,3	1 653,16	810,51	2 149,11	535,17	1 053,66	34,76	45,19	
 	(0) сб.08м п.6 (на отм. +7.500, +8.200, +8.500)	ЗП=392,07*1,05; ТЗТ=33,1*1,05	100 м	411,67	319,02			414,73	20,9	27,17	
 62	ТЕРм08-02-407-16	Трубы стальные по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 40	0,3	1 672,77	810,51	501,83	129,38	243,15	36,41	10,92	
 	(0) сб.08м п.6 (с отм. +13.000 на отм. +20.650)	ЗП=392,07*1,1; ТЗТ=33,1*1,1	100 м	431,28	319,02			95,71	20,9	6,27	
 62	ТЕРм08-02-407-16	Трубы стальные по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 40	0,4	1 731,58	810,51	692,63	196,04	324,2	41,38	16,55	
 	(0) сб.08м п.6 (с отм. +20.000 на отм. +30,650)	ЗП=392,07*1,25; ТЗТ=33,1*1,25	100 м	490,09	319,02			127,61	20,9	8,36	
 63	Поставка заказчика	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-75 25х3,2	520	0,00		0		
 			м					
 64	Прайс	Хомут ETR U-образный для крепления труб ETR 20х27	600	3,52		2 112		
 		Цед=14/3,973	шт.					
 65	Поставка заказчика	Коробка взрывозащищенная проходная чугунная IP54, 1Exd11СТ6  КПП-25 (1")	80	0,00		0		
 			шт.					
 66	Поставка заказчика	Коробка коммутационная взрывозащищенная КТА-25	16	0,00		0		
 			шт.					
 67	Поставка заказчика	Муфта соединительная СТМ-15(1/2) (61403)	30	0,00		0		
 			шт.					
 68	Поставка заказчика	Ниппель-переходник Ду 25х15 нар.-нар. VTr.580	25	0,00		0		
 			шт.					
 68	Прайс	Клемма заземления, 8мм - 28 мм AM8  6410019130478	250	9,06		2 265		
 		Цед=36/3,973	шт.					
 69	ТЕРм08-02-397-01	Профиль длиной 2 м	0,8	954,06	196,38	763,25	102,38	157,1	10,7	8,56	
 	(0) 	V=40*2/100	100 м	127,97	59,74			47,79	3,94	3,15	
 70	Прайс	Профиль зетовый 32х32х32мм, L=2000мм толщ.1.5мм К241 УТ1.5	40	125,09		5 003,6		
 		Цед=497/3,973	шт.					
 71	ТЕРм08-02-152-08	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,7	1	101,64	64,65	101,64	26,48	64,65	2,25	2,25	
 	(0) 		100 шт.	26,48	8,54			8,54	0,6	0,6	
 72	Поставка заказчика	Консоль 300мм усиленная BBH7030	100	0,00		0		
 			шт.					
 73	ТЕРм08-02-411-01	Рукава металлические и вводы гибкие. Рукав наружным диаметром, мм, до: 48	3	1 343,79	224,31	4 031,37	1 292,91	672,93	34,7	104,1	
 	(0) 		100 м	430,97	6,26			18,78	0,44	1,32	
 74	Прайс	Металлорукав в ПВХ оболочке  Р3-ЦП-НГ-25	200	24,42		4 884		
 		Цед=97,03/3,973	м					
 75	Прайс	Металлорукав в ПВХ оболочке  РЗ-ЦП-15	100	8,66		866		
 		Цед=34,41/3,973	м					
 76	Прайс	Муфта жесткая, гладкая труба-металлорукав  IP66/IP67 6117-2527	60	282,82		16 969,2		
 		Цед=1123,65/3,973	шт.					
 77	Прайс	Муфта вводная для металлорукава ВМУ-25(1")	8	53,14		425,12		
 		Цед=211,11/3,973	шт.					
 78	ТЕРм08-02-151-01	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м, кг, до: 3	17	1 338,97	972,13	22 762,49	4 379,37	16 526,21	21,67	368,39	
 	(0) сб.08м п.6 (на отм. +8.840)	ЗП=234,19*1,1; ТЗТ=19,7*1,1	100 м	257,61	302,25			5 138,25	20,23	343,91	
 79	Поставка заказчика	Волоконно-оптический кабель ЭКБ-ДПС-Д-04Е	1 700	0,00		0		
 			м					
 64	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2	1 105,56	15,43	2 211,12	1 103,96	30,86	46,6	93,2	
 	(0) 		100 м	551,98	0,85			1,7	0,06	0,12	
 65	Поставка заказчика	Провод установочный  (желто-зеленый) ПУГВ 6мм2	200	0,00		0		
 			м					
 65	Прайс	Наконечники кольцевые изолированные 6мм	300	1,38		414		
 		Цед=5,48/3,973	шт.					
 66	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, массой 1 м, кг, до: 1	7	561,62	333,5	3 931,34	1 031,87	2 334,5	12,4	86,8	
 	(0) 		100 м	147,41	49,62			347,34	3,78	26,46	
 68	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, массой 1 м, кг, до: 1	7,5	568,99	333,5	4 267,43	1 160,85	2 501,25	13,02	97,65	
 	(0) сб.08м п.6 (на отм. +7.500, +8.200, +8.500)	ЗП=147,41*1,05; ТЗТ=12,4*1,05	100 м	154,78	49,62			372,15	3,78	28,35	
 70	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, массой 1 м, кг, до: 1	0,3	576,36	333,5	172,91	48,65	100,05	13,64	4,09	
 	(0) сб.08м п.6  (с отм. +13.000 на отм. +20.650)	ЗП=147,41*1,1; ТЗТ=12,4*1,1	100 м	162,15	49,62			14,89	3,78	1,13	
 66	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, массой 1 м, кг, до: 1	0,4	598,47	333,5	239,39	73,7	133,4	15,5	6,2	
 	(0) сб.08м п.6 (с отм. +20.000 на отм. +30,650)	ЗП=147,41*1,25; ТЗТ=12,4*1,25	100 м	184,26	49,62			19,85	3,78	1,51	
 67	Поставка заказчика	Кабель контрольный КВВГэнг(А)-LS 4х1.5	650	0,00		0		
 			м					
 69	Поставка заказчика	Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 6 UTP4-C6-SOLID-OUTDOOR-40	800	0,00		0		
 			м					
 71	Поставка заказчика	Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи UTP4-C5E	70	0,00		0		
 			м					
 Крепление камер на колоннах	
 72	ТЕРм08-01-087-03	Металлические конструкции	0,0406	18 561,07	519,34	753,58	30,61	21,09	62,2	2,53	
 	(0) 	V=(1,68*10*2+0,35*10*2)/1000	1 т	754,05	49,52			2,01	3,48	0,14	
 73	Прайс	П-образный профиль ВРМ-29 (l=2000mm) код ВРМ 2920	10	83,56		835,6		
 		Цед=332/3,973	шт.					
 74	Прайс	Шпилька резьбовая, DIN975/976, М8 *2000 код СМ 200802	10	41,28		412,8		
 		Цед=164/3,973	шт.					
 75	Прайс	Гайка с насечкой, DIN6923, М8 код СМ 100800	60	1,36		81,6		
 		Цед=5,4/3,973	шт.					
 76	Прайс	Шайба кузовная, DIN9021, М8	60	0,63		37,8		
 		Цед=2,5/3,973	шт.					
 77	ТЕРм08-01-087-03	Металлические конструкции	0,2214	18 561,07	519,34	4 109,42	166,95	114,98	62,2	13,77	
 	(0) 	V=12,3*18/1000	1 т	754,05	49,52			10,96	3,48	0,77	
 78	Прайс	Швеллер стальной 14 ГОСТ 8240-97	18	76,52		1 377,36		
 		Цед=304/3,973	м					
 79	ТЕРм08-02-397-01	Профиль длиной 2 м	0,24	954,06	196,38	228,97	30,71	47,13	10,7	2,57	
 	(0) 	V=12*2/100	100 м	127,97	59,74			14,34	3,94	0,95	
 80	Прайс	Профиль С-образный  25х10х2000мм К101/2 У1.5	12	51,09		613,08		
 		Цед=203/3,973	шт.					
 81	ТЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200	2,0327	1 979,56	1 026,52	4 023,85	1 770,38	2 086,61	74,25	150,93	
 	(0) сб.ОУм п.1.16 (на вспом. мат.); сб.08м п.6 (на отм. +8.840)	V=(1,27*3*330+0,7*3*330+0,06*330+0,04*330+0,6*20+0,5*25+0,6*25+0,03*330)/1000; ЗП=791,77*1,1; Мат=80,48*1,02; ТЗТ=67,5*1,1	1 т	870,95	348,33			708,05	22,92	46,59	
 82	Прайс	Лоток металлический оцинкованный штампованный, IP44, L=3000 мм (50х100) S5-Combitech (вес = 1,27кг/м)	330	115,41		38 085,3		
 		Цед=458,53/3,973	шт.					
 83	Прайс	Крышка на лоток 100 мм L=3000мм с заземлением (35522) (вес = 0,7кг/м)	330	107,98		35 633,4		
 		Цед=429/3,973	шт.					
 84	Прайс	Накладка соединительная 100 мм CGC для крышки лотка (37392) (вес = 0,06кг)	330	15,59		5 144,7		
 		Цед=61,95/3,973	шт.					
 85	Прайс	Соединительная накладка для основания лотка (вес = 0,04кг)	330	6,87		2 267,1		
 		Цед=27,31/3,973	шт.					
 86	Прайс	Угол горизонтальный 50х100 на 90° (вес = 0,6кг)	20	97,96		1 959,2		
 		Цед=389,18/3,973	шт.					
 87	Прайс	Угол вертикальный внутренний 50х100 на 90° (вес = 0,5кг)	25	121,26		3 031,5		
 		Цед=481,75/3,973	шт.					
 88	Прайс	Угол вертикальный внешний 50х100 на 90° (вес = 0,6кг)	25	122,92		3 073		
 		Цед=488,36/3,973	шт.					
 89	Прайс	Пластина для заземления РТСЕ (вес = 0,03кг)	330	8,84		2 917,2		
 		Цед=35,12/3,973	шт.					
 90	Прайс	Винт крестообразным шлицем М6х10 СМ010610	2 160	1,13		2 440,8		
 		Цед=4,5/3,973	шт.					
 91	Прайс	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 (BPM2920)	2 160	0,14		302,4		
 		Цед=0,56/3,973	шт.					
 91	Прайс	Болт шестигранный М6х25 (CM080625)	200	1,43		286		
 		Цед=5,68/3,973	шт.					
 91	Прайс	Шайба кузовная, DIN9021, М8 код СМ 120800	400	0,15		60		
 		Цед=0,6/3,973	шт.					
 91	Прайс	Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию  (CM100600) 	200	0,14		28		
 		Цед=0,54/3,973	шт.					
 91	Прайс	Держатель кабеля TRC 100мм (37562)	330	9,32		3 075,6		
 		Цед=37,02/3,973	шт.					
 92	ТЕРм08-02-396-22	Короба пластмассовые шириной до 120мм	0,16	524,06	28,43	83,85	49,83	4,55	26,46	4,23	
 	(0) 		100 м	311,43	5,63			0,9	0,47	0,08	
 93	Прайс	Кабель-канал 100x60мм ЭЛЕКОР 	16	39,27		628,32		
 		Цед=156/3,973	м					
 94	ТЕРм08-02-409-01	Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	2	1 020,62	506,74	2 041,24	563,82	1 013,48	23,8	47,6	
 	(0) 		100 м	281,91	245,66			491,32	16,02	32,04	
 95	Прайс	Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая (100м) 	200	4,67		934		
 		Цед=18,56/3,973	м					
 96	Прайс	Скоба металлическая однолапковая d19-20мм 	600	1,54		924		
 		Цед=6,12/3,973	шт.					
 97	ТЕРм08-02-397-01	Профиль длиной 2 м	0,3	954,06	196,38	286,22	38,39	58,91	10,7	3,21	
 	(0) 		100 м	127,97	59,74			17,92	3,94	1,18	
 98	Прайс	Профиль П-образный PSM 30х50х2000 2.5 мм (BPM2920)	30	83,56		2 506,8		
 		Цед=332/3,973	м					
 ИТОГО:	59 569,68	14 349,86	30 434,6	1 205,05	
 			8 919,88	600,48	
 На стесненные условия труда	4 478,45	1 434,99	3 043,46	120,51	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			891,99	60,05	
 ИТОГО:	64 048,13	15 784,85	33 478,06	1 325,56	
 			9 811,87	660,53	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	15784,85	1	15 785	
 Машины и механизмы	33478,06	1	33 478	
 Материалы  (с учетом вспом. ненормир. материалов п.1.16 ОУ ТЕРм)	14785,18*1,02	1	15 081	
 Итого по неучтенным материалам		139 594	
 Итого		203 938	
 Электромонтажные работы на других объектах (1, 3, 8, 55, 62, 62, 62, 62, 69, 71, 73, 78, 64, 66, 68, 70, 66, 72, 77, 79, 81, 92, 94, 97)	
 Накладные расходы	(15784,85+9811,87)*95%*0,94	89%	22 781	
 Сметная прибыль	(15784,85+9811,87)*0,5	50%	12 798	
 Итого		35 579	
 Итого		239 517	
 №5 Пусконаладочные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	24	6,53	0	156,72	156,72	0	0,51	12,24	
 	(0) Переход от ФЕР к ТЕР-СПб; ФЕРп01ТЧп1.1.84 (для 4-жил. провода)	ЗП=4,1*1,224*1,3; ЭММ=0*1,3; ЗПм=0*1,3; Мат=0*1,3; ТЗТ=0,32*1,224*1,3; ТЗТм=0*1,3	1 линия	6,53	0			0	0	0	
 ИТОГО:	156,72	156,72	0	12,24	
 			0	0	
 На стесненные условия труда	15,67	15,67	0	1,22	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			0	0	
 ИТОГО:	172,39	172,39	0	13,46	
 			0	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	172,39	1	172	
 Итого		172	
 Пусконаладочные работы	
 Накладные расходы	(172,39+0)*65%*0,94	61%	105	
 Сметная прибыль	(172,39+0)*0,5	50%	86	
 Итого		191	
 Итого		363	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		273 201	
 	
 СОСТАВИЛ			
			
 ПРОВЕРИЛ