Коммерческое предложение

Фонтан:

Стоимость работ:

| № | Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 2 190 000 |
| 2 | Облицовка гранитом | 1 200 000 |
| 3 | Оборудование: - 45 ламинарных насадок с подсветкой, - 1 центральная насадка - 6 фонарей на центр - 7 насосов, - фильтровальная установка - щит управления (предустановленные программы, 3-4 штуки, переменный режим работы насадок и света) | 2 802 000 |
| 4 | Установка оборудования | 916 000 |
|  | Итого под ключ | 7 108 000 |
|  | Радиус 10 м глубина 0,5 |  |

Генеральный директор

_________________