СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация на Оборудование и комплектующие

| 1 | Прит.Установка «Breezart 500 Lux» в комплектации | 1 шт. | 77.500 руб. | 77.500 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Решетка наружн. металлическая MRA200 | 1 шт. | 1.200 руб. | 1.200 руб. |
| 3 | Решетка приточн. с наклонными жалюзями 125х460 | 2 шт. | 650 руб. | 1.300 руб. |
| 4 | Воздуховоды пластиков. круглые 160 (2,0м.) | 4 шт. | 600 руб. | 2.400 руб. |
| 5 | Воздуховоды пластиков. круглые 125 (2,0м.) | 1 шт. | 500 руб. | 500 руб. |
| 6 | Переход кругл. из жести d160-200/125-160 | 2 шт. | 350 руб. | 700 руб. |
| 7 | Соединители круглые 160мм. | 4 шт. | 100 руб. | 400 руб. |
| 8 | Тройник круглый из пластика 160х (90*) | 1шт. | 290 руб. | 290 руб. |
| 9 | Адаптеры прит.-вытяжн. из жести д/решеток о125/160 | 2 шт. | 850 руб. | 1.700 руб. |
| 10 | Крепеж/ фурнитура | компл. | 2.500 руб. | 2.500 руб. |
| 11 | Кабель эл/питания (3х2,5/3х1,5мм.) с прокладкой | по факт | --------------- | 5.000 руб. |
|  | Всего по Оборудованию и комплектующим: |  |  | 93.490 р. |
| 12 | Монтажные работы (с бурением наружн. отверстия) | компл. | 3.000 руб. | 3.000 руб. |
|  | Всего по Работам: |  |  | 3.000 р. |
| 13 | Транспортные расходы | 1 шт. | 3.500 руб. | 3.500 руб. |
| (доставка в течении 8-ми раб. дней после оплаты) |
| ИТОГО по ВЕНТИЛЯЦИИ: ( 13 позиций) | 99.990 руб. |

Девяносто девять  тысяч  девятьсот девяносто рублей, 00 копеек.