ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - Изоляция трубопроводов системы центрального отопления	
 Объект - Изоляция системы трубопроводов центрального отопления	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на изоляцию трубопроводов системы центрального отопления	
 Основание - Дефектная ведомость №1	Сметная стоимость - 	217,772 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	279,36 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	53,572 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в уровень цен декабря 2019 г.	
 Составлена с использованием ТСНБ-2001 Новгородской области (ред. 2014)	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. 	
 				Всего	Экспл маш.	Всего	Основ зарплаты	Экспл маш.	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основ з/п	В т.ч. з/п			В т.ч. з/п	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 №1 	
 1	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками	37	114,29	40,94	4 228,73	2 713,95	1 514,78	4,85	179,45	
 	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=53,15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,52*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	10 м	73,35	0			0	0	0	
 2	[104-0274]	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм	170	33,37		5 672,9		
 			м					
 3	[104-0280]	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	200	39,48		7 896		
 			м					
 4	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками	4,8	114,29	40,94	548,59	352,08	196,51	4,85	23,28	
 	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=53,15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,52*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	10 м	73,35	0			0	0	0	
 5	[104-0276]	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	48	43,16		2 071,68		
 			м					
 6	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками	2	114,29	40,94	228,58	146,7	81,88	4,85	9,7	
 	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=53,15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,52*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	10 м	73,35	0			0	0	0	
 7	[104-0277]	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм	20	50,91		1 018,2		
 			м					
 8	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками	13,8	114,29	40,94	1 577,2	1 012,23	564,97	4,85	66,93	
 	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=53,15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,52*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	10 м	73,35	0			0	0	0	
 9	[104-0268]	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм	122	10,94		1 334,68		
 			м					
 10	[104-0468]	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм	16	14		224		
 			м					
 11	[Прайс]	Хомут стяжной пластиковый 400х8	200	1,62		324		
 		Цед=598/100/1,2/3,08	шт.					
 12	[Прайс]	Хомут стяжной пластиковый 250х5	100	0,38		38		
 		Цед=141/100/1,2/3,08	шт.					
 13	[Прайс]	Лента алюминиевая клейкая, 50 мм х 50 м 	250	2,26		565		
 		Цед=418/1,2/50/3,08	м					
 ИТОГО:	25 727,56	4 224,96	2 358,14	279,36	
 			0	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	4224,96*12,68	12,68	53 572	
 Машины и механизмы	2358,14*6,85	6,85	16 153	
 Материалы	19144,46*3,08	3,08	58 965	
 Итого		128 690	
 Теплоизоляционные работы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)	
 Накладные расходы	(4224,96+0)*12,68*100%*0,9*0,85	77%	41 251	
 Сметная прибыль	(4224,96+0)*12,68*70%*0,85*0,8	48%	25 715	
 Итого		66 966	
 	
 Итого		195 656	
 Компенсация НДС на материалы и машины/механизмы без учета зарплаты машинистов	(16153+0+58965)*0,2	20%	15 024	
 Всего :Накладные расходы	41251	100%	41 251	
 Всего :Сметная прибыль	25715	100%	25 715	
 Компенсация НДС на материалы в накладных расходах	41251*0,2*0,1712	20%	1 412	
 Компенсация НДС на материалы в сметной прибыли	25715*0,2*0,15	20%	771	
 Итого		212 863	
 Временные здания и сооружения	212863*0,003	0,003	639	
 Итого		213 502	
 Непредвиденные расходы	213502*0,02	0,02	4 270	
 Итого		217 772	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ