## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Автоматическая пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1367,714 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________895,652 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________445,244 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________18,080 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1444,49 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация.
1 | ТЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (261 руб.): 84% от ФОТ СП (187 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 171,58 155,38 | 0.44 | 343 | 311 | 1 | 11,7 | 23,4
2 О | ТССЦ-509-4295 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 1 | 190.24 |  | 190
3 О | ТССЦ-509-4297 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 1 | 302.79 |  | 303
4 | ТЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (95 руб.): 84% от ФОТ СП (68 руб.): 60% от ФОТ | 7 | 20,65 16,18 | 0.35 | 145 | 113 | 2 | 1,2 | 8,4
5 О | ТССЦ-509-4294 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 1 | 491.57 |  | 492
6 О | ТССЦ-509-4291 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 1 | 775.02 |  | 775
7 О | ТССЦ-509-4296 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 2 | 218.29 |  | 437
8 О | прайс лист | Устройство контроля линии оповещения (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 3 | 235.17 |  | 706
9 | ТЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (2366 руб.): 84% от ФОТ СП (1690 руб.): 60% от ФОТ | 132 | 25,22 21,34 | 0.44 | 3329 | 2817 | 58 | 1,68 | 221,76
10 | ТССЦ-509-7314 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, марка "С2000-ИП-ПА" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Монтаж оборудования | 2 | 139.53 |  | 279
11 О | ТССЦ-509-3780 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 13 | 3902.93 |  | 50738
12 | ТЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (71 руб.): 84% от ФОТ СП (51 руб.): 60% от ФОТ | 8 | 12,43 10,67 | 0.16 | 99 | 85 | 1 | 0,84 | 6,72
13 О | ТССЦ-509-3762 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 0.8 | 3052.14 |  | 2442
14 | ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (1464 руб.): 97% от ФОТ СП (981 руб.): 65% от ФОТ | 63 | 39,42 23,96 |  | 2483 | 1509 |  | 2 | 126
15 О | ТССЦ-509-2143 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Громкоговоритель: настенный 10 Вт SWS-10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 9 | 480 |  | 4320
16 О | ТССЦ-509-4533 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 12Вт, марка "АСР-12.2.2" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 54 | 273.08 |  | 14746
17 | ТЕРм10-04-100-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (86 руб.): 97% от ФОТ СП (58 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 308,11 88,9 |  | 308 | 89 |  | 7 | 7
18 О | прайс лист | Усилитель мощности 480 Вт SX-480 () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 1 | 18313.15 |  | 18313
19 | ТЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (41 руб.): 84% от ФОТ СП (29 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 54,33 48,53 | 0.35 | 54 | 49 |  | 3,6 | 3,6
20 О | ТССЦ-509-6512 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230, примен.YPX-3000 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 1 | 18577.33 |  | 18577
21 | ТЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Транспарант световой (табло) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (493 руб.): 97% от ФОТ СП (330 руб.): 65% от ФОТ | 20 | 28,02 25,4 |  | 560 | 508 |  | 2 | 40
22 О | ТССЦ-509-1823 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 20 | 47.79 |  | 956
23 | ТЕРм11-04-002-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (12 руб.): 97% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 32,26 11,6 | 20.43 | 32 | 12 | 20 | 1,03 | 1,03
24 О | ТССЦ-509-6504 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Микрофон настольный Inter-M RM-01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 1 | 1165.91 |  | 1166
25 | ТЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (27 руб.): 84% от ФОТ СП (19 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 20,65 16,18 | 0.35 | 41 | 32 | 1 | 1,2 | 2,4
26 О | ТССЦ-509-7293 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР8" (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 0.01 | 19881.13 |  | 199
27 О | ТССЦ-509-7292 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 0.01 | 6352.42 |  | 64
28 | ТЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (27 руб.): 84% от ФОТ СП (19 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 20,65 16,18 | 0.35 | 41 | 32 | 1 | 1,2 | 2,4
29 О | ТССЦ-509-6528 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройство коммутационное "УК-ВК" исп. 04 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 2 | 67.21 |  | 134
30 | ТЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (13 руб.): 84% от ФОТ СП (10 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 20,65 16,18 | 0.35 | 21 | 16 |  | 1,2 | 1,2
31 О | ТССЦ-509-7339 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" исп. 02 на 8 выходов, размер 150х103х35 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 1 | 163.8 |  | 164
32 | ТЕРм10-08-001-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Приборы ПС на: 1 луч (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (19 руб.): 84% от ФОТ СП (14 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 28,6 23,2 | 0.35 | 29 | 23 |  | 1,8 | 1,8
33 | прайс лист | Контакт корпус Ритм под АКБ7А/ч белый пластик 250х295х85 () (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.; Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Монтаж оборудования | 1 | 188.73 |  | 189
34 | прайс лист | Охранно-пожарная панель (без голоса) () (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.; Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Монтаж оборудования | 1 | 1223.36 |  | 1223
35 | ТЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (41 руб.): 84% от ФОТ СП (29 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 54,33 48,53 | 0.35 | 54 | 49 |  | 3,6 | 3,6
36 | прайс лист | Блок резервного питания 12В, 5А () (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.; Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Монтаж оборудования | 1 | 425.23 |  | 425
37 | прайс лист | Батарея DTM1207 () (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.; Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Монтаж оборудования | 1 | 264.23 |  | 264
38 | ТЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (81 руб.): 84% от ФОТ СП (58 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 54,33 48,53 | 0.35 | 109 | 97 | 1 | 3,6 | 7,2
39 О | ТССЦ-509-4553 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 1 | 1449.3 |  | 1449
40 О | ТССЦ-509-1811 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Батарея аккумуляторная: АКБ-12 12В/12 А/ч (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Оборудование | 2 | 192.51 |  | 385
41 | market.ru | Стабилизатор напряжения R 1500i () (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.; Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,82 Монтаж оборудования | 1 | 2944.49 |  | 2944
42 | ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах: НР (70 руб.): 100% от ФОТ СП (46 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 97,04 31,02 | 62,26 3,99 | 194 | 62 | 125 8 | 2,37 0,29 | 4,74 0,58
43 | ТССЦ-509-6341 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах | 1 | 1581.67 |  | 1582
44 | ТССЦ-509-5738 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Щиты распределительные навесные: ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах | 1 | 224.96 |  | 225
45 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах: НР (88 руб.): 100% от ФОТ СП (57 руб.): 65% от ФОТ | 6 | 15,17 14,66 |  | 91 | 88 |  | 1,12 | 6,72
46 | ТССЦ-509-2227 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С, прим. 6А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах | 4 | 16.33 |  | 65
47 | ТССЦ-509-2227 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах | 1 | 16.33 |  | 16
48 | ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах | 1 | 12.29 |  | 12
49 | ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах: НР (861 руб.): 100% от ФОТ СП (560 руб.): 65% от ФОТ | 24.48 | 54,28 35 | 3,3 0,17 | 1329 | 857 | 81 4 | 2,82 0,01 | 69,03 0,24
50 | ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах: НР (168 руб.): 100% от ФОТ СП (109 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 73,07 55,72 | 3,3 0,17 | 219 | 167 | 10 1 | 4,49 0,01 | 13,47 0,03
51 | ТЕРм10-08-005-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (4583 руб.): 84% от ФОТ СП (3274 руб.): 60% от ФОТ | 15.16 | 1348,51 359,89 | 15.67 | 20443 | 5456 | 238 | 29 | 439,64
52 | ТССЦ-501-1902 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5, примен.КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования | 1.44 | 8341.87 |  | 12012
53 | ТССЦ-501-1903 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75, примен. КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования | 0.962 | 10033.06 |  | 9652
54 | ТССЦ-501-1904 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0, примен.КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования | 1.49 | 11626.23 |  | 17323
55 | ТССЦ-501-7954 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 2х2,5ок(N), примен. ВВГнг(А)-FRLSLTx2х2.5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования | 0.269 | 21868.4 |  | 5883
56 | ТССЦ-501-8624 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок, примен. ВВГнг(А)-FRLSLTx3х2.5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования | 0.1 | 26139.49 |  | 2614
57 | e-kc.ru | Кабель ПуГВ 1*4,0 (м) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования | 103 | 5.08 |  | 523
58 | ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах: НР (5013 руб.): 100% от ФОТ СП (3258 руб.): 65% от ФОТ | 24.48 | 310,53 204,6 | 43,8 0,17 | 7602 | 5009 | 1072 4 | 16,29 0,01 | 398,78 0,24
59 | ТССЦ-509-1830 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 20x10 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования | 12 | 147.59 |  | 1771
60 | ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования | 8 | 211.85 |  | 1695
61 | ТССЦ-509-1833 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x16 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования | 3.28 | 334.31 |  | 1097
62 | ТССЦ-509-1835 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования | 1.2 | 528.47 |  | 634
63 | ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования: НР (108 руб.): 84% от ФОТ СП (77 руб.): 60% от ФОТ | 20 | 6,91 6,45 |  | 138 | 129 |  | 0,5 | 10
64 | ТССЦ-503-0722 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Монтаж оборудования | 2 | 164.42 |  | 329
65 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах: НР (553 руб.): 100% от ФОТ СП (359 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 286,76 184,22 | 81.5 | 860 | 553 | 245 | 15,2 | 45,6
66 | ТССЦ-103-2407 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах | 30 | 24.51 |  | 735
67 | ТССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003 Электромонтажные работы на других объектах | 60 | 3.6 |  | 216
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 216788 | 18063 | 1856 17 |  | 1444,49 1,09
Накладные расходы | [5 empty] | 16543
Сметная прибыль | [5 empty] | 11291
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 895652 |  |  |  | 1444,49 1,09
Итого Оборудование | [5 empty] | 445244
Итого | [5 empty] | 1340896 |  |  |  | 1444,49 1,09
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 80313
Машины и механизмы | [5 empty] | 1856
ФОТ | [5 empty] | 18080
Оборудование | [5 empty] | 116556
Накладные расходы | [5 empty] | 16543
Сметная прибыль | [5 empty] | 11291
Непредвиденные затраты МДС81-35.2004 п.4.96 2% от 1340896 | [5 empty] | 26818
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1367714 |  |  |  | 1444,49 1,09